**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2023 ДО 2043 ГОДА**

**КНИГА 2**

**ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Оглавление

[2.1Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 4](#_Toc115428306)

[2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе 11](#_Toc115428307)

[2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода 45](#_Toc115428308)

[2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 50](#_Toc115428309)

[2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 64](#_Toc115428310)

[2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 64](#_Toc115428311)

[2.7 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 65](#_Toc115428312)

[2.8 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки 66](#_Toc115428313)

[2.9 Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии 66](#_Toc115428314)

[2.10 Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды 79](#_Toc115428315)

## 2.1Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

На территории городского округа Люберцы задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются теплоснабжающими организациями, перечень которых приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Перечень теплоснабжающих организаций

| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Адрес** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Любэнергоснаб" | М.О., г. Люберцы, ул. Красная, д.1, Литера Я |
| 2 | ООО "Теплоэнергосервис" | 109145, Москва г, ул.Привольная, д.2, к.5ПОМ.10, ком.80А |
| 3 | ООО "ТВС" | 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67 |
| 4 | ООО "ТермоТрон" | 143441, Московская обл, Красногорск г, Путилково д, Сходненская ул, дом № 4, каб 1 |
| 5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Московская область., г.Люберцы, ул. Строителей, д.8 |
| 6 | Публичное Акционерное Общество "Малаховский экспериментальный завод" | 140032 Московская обл. Люберецкий р-н п. Малаховка ул. Шоссейная д.40 |
| 7 | ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации» | 140032, Московская область, Малаховка, ул. Щорса, д. 18 |
| 8 | ПАО "Мосэнерго" | 119526 г .Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3 |
| 9 | ООО "ТСК Мосэнерго" | 119618, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, 47-й км МКАД, д. 31А, стр. 1 |
| 10 | АО "МОЭГ" | 143989, Московская область, г.Балашиха, мкр.Керамик, Железнодорожный проезд, стр. 23 |
| 11 | ООО "Самолет Энерго" | 142714, Московская область, Ленинский район, село Остров, ул. Индустриальная, д. 5, помещение 46 |
| 12 | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 105175, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б |

Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные дома, общественные организации и предприятия.

Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки усадебного типа носит локальный характер – от индивидуальных тепловых установок.

Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2–Базовый уровень потребления тепловой энергии

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Теплоснабжающая организация** | **Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС (макс.)** | **ГВС (ср.)** | **Технология (пар)** | **Общая** |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 29,149 | 2,722 | 10,472 | 10,472 | 0,000 | 42,343 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,670 |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,282 | 0,919 | 0,320 | 0,320 | 0,000 | 3,522 |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 12,702 | 0,000 | 1,665 | 1,665 | 0,000 | 14,368 |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 4,136 | 0,000 | 0,258 | 0,258 | 0,000 | 4,393 |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 18,918 | 0,251 | 3,253 | 3,253 | 0,000 | 22,421 |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,000 | 0,000 | 0,696 | 0,696 | 0,000 | 0,696 |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 66,293 | 4,085 | 29,667 | 29,667 | 0,000 | 100,045 |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 10,170 | 0,090 | 4,389 | 4,389 | 0,000 | 14,648 |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 8,189 | 1,344 | 6,757 | 6,757 | 0,000 | 16,290 |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 4,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,167 |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,439 |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,275 | 0,000 | 0,215 | 0,215 | 0,000 | 2,491 |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,656 | 0,000 | 0,756 | 0,756 | 0,000 | 4,412 |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 4,214 | 0,000 | 0,561 | 0,561 | 0,000 | 4,775 |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 8,101 | 0,027 | 2,441 | 2,441 | 0,000 | 10,570 |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | 63,248 | 7,087 | 35,806 | 14,919 | 0,000 | 85,254 |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | 4,045 | 4,820 | 1,992 | 1,992 | 0,000 | 10,857 |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,784 | 0,089 | 0,708 | 0,708 | 0,000 | 2,581 |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 6,424 | 0,000 | 0,516 | 0,516 | 0,000 | 6,940 |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,161 | 0,115 | 1,077 | 1,077 | 0,000 | 4,353 |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 5,545 | 0,000 | 0,822 | 0,822 | 0,000 | 6,367 |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,715 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 0,000 | 0,752 |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | 3,800 | 0,000 | 2,300 | 2,300 | 0,000 | 6,100 |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | 84,160 | 4,850 | 39,380 | 16,410 | 0,000 | 105,420 |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "ТермоТрон" | 4,020 | 0,000 | 1,300 | 1,300 | 0,000 | 5,320 |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | ООО "Теплоэнергосервис" | 2,330 | 0,000 | 0,670 | 0,670 | 0,000 | 3,000 |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" | 19,016 | 1,797 | 15,131 | 15,131 | 0,000 | 35,944 |
| 31 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | 1651,500 | 491,900 |  | 542,900 | 163,000 | 2686,300 |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | ПАО "Мосэнерго" | 102,900 | 12,400 |  | 37,800 | 0,000 | 153,100 |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | ПАО "Мосэнерго" | 144,800 | 22,600 |  | 54,000 | 0,000 | 221,400 |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | ООО "Любэнергоснаб" | 69,440 | 2,340 | 17,950 | 17,950 | 0,000 | 89,730 |
| 35 | Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,029 | 0,000 | 1,063 | 1,063 | 0,000 | 4,092 |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | 14,038 | 0,000 | 3,749 | 3,749 | 0,000 | 17,787 |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,305 |
| 38 | Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 |
| 39 | Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | 6,560 | 0,000 | 3,619 | 3,619 | 0,000 | 10,178 |
| 40 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,258 | 0,000 | 0,325 | 0,325 | 0,000 | 1,583 |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,566 | 0,000 | 1,196 | 1,196 | 0,000 | 4,762 |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,077 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 1,079 |
| 43 | Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,550 |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | АО "Люберецкая теплосеть" | 11,265 | 0,000 | 0,277 | 0,277 | 0,000 | 11,542 |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | 21,142 | 4,512 | 13,552 | 4,901 | 0,000 | 30,555 |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | 1,138 | 0,000 | 0,170 | 0,170 | 0,000 | 1,308 |
| 47 | Котельная пгт Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,079 |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | 25,489 | 0,659 | 0,708 | 0,295 | 0,000 | 26,443 |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | 6,104 | 0,133 | 2,050 | 2,050 | 0,000 | 8,287 |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,236 | 0,000 | 0,109 | 0,109 | 0,000 | 0,345 |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,418 | 0,208 | 0,610 | 0,610 | 0,000 | 2,236 |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,074 | 0,000 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,083 |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,336 | 0,000 | 0,064 | 0,064 | 0,000 | 0,400 |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,011 | 0,000 | 0,146 | 0,146 | 0,000 | 1,157 |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,247 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,327 |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,461 | 0,000 | 0,058 | 0,058 | 0,000 | 0,519 |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,265 | 0,116 | 0,119 | 0,119 | 0,000 | 0,500 |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,266 | 0,000 | 0,054 | 0,054 | 0,000 | 0,320 |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,639 |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,699 | 0,000 | 0,239 | 0,239 | 0,000 | 1,938 |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,263 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,287 |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 15,160 | 0,000 | 4,420 | 4,420 | 0,000 | 19,580 |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | 0,350 | 0,400 | 0,340 | 0,340 | 0,000 | 1,090 |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,528 | 0,225 | 2,054 | 1,497 | 0,000 | 5,250 |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | 10,360 | 0,000 | 1,810 | 1,810 | 0,000 | 12,170 |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,657 | 0,000 | 1,824 | 1,824 | 0,000 | 5,481 |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,482 |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,409 | 0,000 | 0,849 | 0,849 | 0,000 | 3,258 |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | АО «Люберецкая теплосеть» (аренда) | 13,327 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,327 |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | 27,112 | 1,537 | 7,558 | 7,558 | 0,000 | 36,208 |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,054 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,057 |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,094 | 0,345 | 0,164 | 0,164 | 0,000 | 2,603 |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО "Люберецкая теплосеть" | 7,015 | 0,000 | 3,270 | 3,270 | 0,000 | 10,285 |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,443 | 0,000 | 1,123 | 1,123 | 0,000 | 4,565 |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,673 | 0,000 | 0,367 | 0,367 | 0,000 | 3,041 |
| 77 | Котельная пос Красково | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,642 |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | АО "Люберецкая теплосеть" | 10,854 | 0,000 | 6,492 | 6,492 | 0,000 | 17,346 |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО "Люберецкая теплосеть" | 9,739 | 0,141 | 2,714 | 2,714 | 0,000 | 12,594 |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | 3,502 | 0,000 | 0,642 | 0,642 | 0,000 | 4,143 |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | 17,558 | 0,000 | 6,111 | 6,111 | 0,000 | 23,669 |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,990 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 1,140 |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,859 | 0,000 | 0,584 | 0,584 | 0,000 | 4,443 |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,177 | 0,000 | 0,321 | 0,321 | 0,000 | 2,498 |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 3,145 | 0,000 | 1,348 | 1,348 | 0,000 | 4,493 |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 2,688 | 0,000 | 1,152 | 1,152 | 0,000 | 3,840 |
| 87 | Котельная Люберецкий район, г. о. Люберцы п/о-3 | АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | 8,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,430 |
| **Итого** | | | **2603,254** | **565,734** | **250,632** | **831,855** | **163,000** | **4000,843** |

## Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В границах городского округа Люберцы выделены следующие функциональные зоны:

1. Зоны жилого назначения.

Зоны сформированы несколькими типами жилой застройки и включают многоквартирную и индивидуальную жилую застройку

2. Зоны общественно-делового назначения

Предназначены для размещения объектов культуры, образования, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания и административных и общественно-деловых учреждений, центров деловой и финансовой активности, объектов специализированного обслуживания и других сооружений.

3. Зоны производственного и коммунального назначения

В этих зонах размещаются объекты производственно-хозяйственного комплекса: промышленных и складских объектов, производственных объектов с различными уровнями воздействия на окружающую среду, объектов коммунального хозяйства.

4. Зона инженерной инфраструктуры

Зона размещения существующих и планируемых объектов инженерного обслуживания: объектов водоснабжения, водоотведения, тепло- , газо- и электроснабжения и связи.

5. Зона транспортной инфраструктуры

Зона включает в себя улицы и автомобильные дороги в границе сельского поселения, автостоянки, объекты транспортного обслуживания.

6. Зоны рекреационного назначения

Зоны формируют озеленённые территории общего пользования, территории лесопарков, территории лесного фонда, территории объектов спортивного и рекреационного назначения.

7. Зоны специального назначения

Зоны сформированы территориями мест погребений и захоронений (кладбищами) и территориями объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

8. Зоны сельскохозяйственного назначения

К зоне отнесены земли сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственные производственные центры, крестьянско-фермерские хозяйства, территории садоводческих и дачных объединений.

Прогноз приростов площади строительных фондов представлены в таблицах 2.2.1 – 2.2.7.

Таблица 2.2.1 - Перечень территорий планируемого размещения объектов многоквартирной жилой застройки

| **№ п/п** | **Местоположение** | **Тип жилой застройки** | **Территория, га** | **Планируемое жилищное строительство, тыс. кв.м** | **Очерёдность** | **Тепловая нагрузка, Гкал/час** | | | | **Предполагаемый сточник теплоснабжения** | | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Общая** | **1 вариант** | **2 вариант** |
| ***Планировочный район Люберцы*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Северо-восточная часть г.Люберцы "СамолетДевелопмент" | Многоэтажная комплексная жилая застройка с общественными зданиями | 149,230 | 1027,500 | 2023 | 15,21 |  | 3,14 | 18,35 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 |  |
| 2 | город Люберцы, район Красная Горка, микрорайон № 12, ООО "РусСтройГарант" | Многоэтажная жилая застройка | 50,200 | 464,340 | 2023 | 7,16 |  | 5,473 | 12,633 | Котельная ООО "Термотрон" | Котельная ООО "Термотрон" | Нагрузки из предоставленных организацией перспектив подключения абонентов |
| 3 | Люберцы, в границах улиц Кожуховская, Урицкого и 8 Марта ООО "Бриз" | Многоэтажная жилая застройка | 3,240 | 17,200 | 2023 | 2,2007 |  | 1,069 | 3,2697 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 |  |
| 4 | Территории микрорайона 1А | Многоэтажная жилая застройка | 16,650 | 37,280 | 2023 | 11,3092 |  | 5,495 | 16,8042 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 |  |
| 5 | ул. 8 марта,бывшая территория АО "Камов" | Многоэтажная жилая застройка | 20,150 | 242,000 | 2023 | 13,6865 |  | 6,65 | 20,3365 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А |  |
| 6 | в границах улиц: Красногорская, Володарского, Митрофанова, 2-ой проезд Михельсона | Многоэтажная жилая застройка | 30,000 | 380,000 | 2023 | 20,3769 |  | 9,9 | 30,2769 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 7 | ул. Инициативная, 5 | Многоэтажная жилая застройка | 2,890 | 40,000 | 2023 | 1,963 |  | 0,954 | 2,917 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | Введен в эксплуатацию |
| 8 | ДРЗТ от 27.01.2011 №01/13 г. Люберцы мкр. 35 Ж (застройщик - ООО "ИСК Ареал") | Многоэтажная жилая застройка | 11,000 | 144,450 | 2023 | 7,472 |  | 3,63 | 11,102 | Котельная РТС "Жулебино" ТК 3/7/3 | Котельная РТС "Жулебино" ТК 3/7/3 |  |
| 9 | 3-е почтовое отделение, городок "Б" | Многоэтажная жилая застройка | 22,000 | 294,000 | 2039 | 14,943 |  | 7,26 | 22,203 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 |  |
| 10 | ул. Шоссейная | Многоэтажная жилая застройка | 1,270 | 28,500 | 2023 | 0,863 |  | 0,419 | 1,282 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 |  |
| 11 | ул. Калараш (ООО "ПромСтрой") | Многоэтажная жилая застройка | 2,310 | 42,700 | 2039 | 1,569 |  | 0,762 | 2,331 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 |  |
| 12 | мкр.Красная Горка (Основа) | Многоэтажная жилая застройка | 2,800 | 33,700 | 2023 | 1,902 |  | 0,924 | 2,826 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | Введен в эксплуатацию |
| 13 | г. Люберцы, территория завода Ухтомского | Общественно-жилая застройка | 15,100 | 106,000 | 2039 | 10,256 |  | 4,983 | 15,239 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  |
| 14 | г. Люберцы, территория завода Ухтомского | Многоэтажная жилая застройка | 10,040 | 53,100 | 2039 | 6,819 |  | 3,313 | 10,132 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | Переключение на РТС "Жулебино" |
| 15 | г. Люберцы, в районе Хлебозаводского проезда | Многоэтажная жилая застройка | 20,080 | 106,200 | 2039 | 13,639 |  | 6,626 | 20,265 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 1 |  |
| 16 | г. Люберцы (кад. участок 50:22:0010208:3120) в районе 3-е почтовое отделение | Многоэтажная жилая застройка | 0,860 | 10,000 | 2039 | 0,584 |  | 0,284 | 0,868 | Котельная РТС "Жулебино" ТК 3/7/3 | Котельная РТС "Жулебино" ТК 3/7/3 |  |
| **Итого** | | | **357,820** | **3026,970** |  | **129,9533** |  | **60,882** | **190,8353** |  |  |  |
| ***Планировочный район Томилино*** | | | | | | | | | | | | |
| 17 | р.п. Томилино, р-н "Пти цефабрика" (ДРЗТ от 21.10.2016 №48мр/001) | Многоквартирная жилая застройка | 27,500 | 179,000 | 2039 | 18,679 |  | 9,075 | 27,754 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 18 | р.п. Томилино, р-н "Новое Томилино" | Мало- и среднеэтажная жилая застройка | 14,000 | 76,900 | 2039 | 7,371 |  | 3,08 | 10,451 | АИТ | АИТ |  |
| 19 | р.п. Томилино, р-н "Новое Томилино" | Жилая застройка блокированного типа | 34,500 | 100,430 | 2039 | 13,624 |  | 5,693 | 19,317 | АИТ | АИТ |  |
| 20 | д. Жилино-1 | Среднеэтажная жилая застройка | 26,500 | 292,252 | 2039 | 13,953 |  | 5,83 | 19,783 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 21 | п. Мирный "Север" | Многоквартирная жилая застройка | 55,900 | 630,300 | 2023 | 37,969 |  | 18,447 | 56,416 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" |  |
| 22 | р.п Томилино, ул. Гаршина (ДРЗТ от 25.08.2009) территория ДРЗТ – 16 га, под новую жилую застрой ку – 3,2 га | Среднеэтажная жилая застройка | 3,200 | 55,100 | 2039 | 1,685 |  | 0,141 | 1,826 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а |  |
| 23 | р.п Томилино, Гаршина, 3 | Многоквартирная жилая застройка | 0,500 | 19,080 | 2023 | 0,34 |  | 0,165 | 0,505 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а |  |
| **Итого** | | | **162,100** | **1353,062** |  | **93,621** |  | **42,431** | **136,052** |  |  |  |
| ***Планировочный район Малаховка*** | | | | | | | | | | | | |
| 24 | р.п. Малаховка, ул. Гараж ная, рядом с Быковским шоссе | Среднеэтажная жилая застройка | 3,500 | 21,900 | 2023 | 1,843 |  | 0,77 | 2,613 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | Информация от застройщика 37М-55М |
| 25 | р.п. малаховкаул. Гараж ная вблизи д. Пехорка | Малоэтажная жилая застройка | 1,750 | 7,800 | 2039 | 0,921 |  | 0,385 | 1,306 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | Информация от застройщика 57З-59З |
| 26 | р.п. Малаховка в районе ул. Калинина и Гаражная | Среднеэтажная жилая застройка | 5,950 | 32,900 | 2039 | 3,133 |  | 1,309 | 4,442 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 |  |
| **Итого** | | | **11,200** | **62,600** |  | **5,897** |  | **2,464** | **8,361** |  |  |  |
| ***Планировочный район Октябрьский*** | | | | | | | | | | | | |
| 27 | р.п. Октябрьский, ул. Фабричная – ул. Советская | Многоквартирная жилая застройка | 6,900 | 30,000 | 2023 | 4,687 |  | 2,277 | 6,964 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 |  |
| 28 | р.п. Октябрьский, Ленина д. 25 | Многоквартирная жилая застройка | 0,400 | 11,800 | 2023 | 0,272 |  | 0,132 | 0,404 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 |  |
| 29 | р.п. Октябрьский, ул. 60 лет Победы | Многоквартирная жилая застройка | 0,400 | 7,600 | 2023 | 0,272 |  | 0,132 | 0,404 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 |  |
| 30 | р.п. Октябрьский, в районе ул. Ленина и ул. Гоголя | Общественно-жилая застройка | 6,100 | 10,000 | 2023 | 3,212 |  | 1,342 | 4,554 | АИТ | АИТ |  |
| **Итого** | | | **13,800** | **59,400** |  | **8,443** |  | **3,883** | **12,326** |  |  |  |
| ***Планировочный район Красково*** | | | | | | | | | | | | |
| 31 | д. Мотяково | Малоэтажная жилая застройка | 6,200 | 34,700 | 2039 | 3,265 |  | 1,364 | 4,629 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 |  |
| 32 | д. Марусино (НАО "Старкт") | Среднеэтажная жилая застройка | 2,500 | 12,400 | 2039 | 1,316 |  | 0,55 | 1,866 | Котельная гп Красково, д. Марусино | Котельная гп Красково, д. Марусино |  |
| 33 | д. Марусино | Среднеэтажная жилая застройка | 2,100 | 22,800 | 2039 | 1,106 |  | 0,462 | 1,568 | Котельная гп Красково, д. Марусино | Котельная гп Красково, д. Марусино |  |
| 34 | д.п. Красково, ул. Лорха | Среднеэтажная жилая застройка | 4,700 | 35,391 | 2039 | 2,475 |  | 1,034 | 3,509 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | Информация от застройщика 60К |
| 35 | д.п. Красково, в районе Кореневского поля | Среднеэтажная жилая застройка | 16,700 | 81,300 | 2039 | 8,793 |  | 3,674 | 12,467 | Новая БМК в районе Коренского поля | Новая БМК в районе Коренского поля |  |
| 36 | д.п. Красково, в районе Кореневского поля | Среднеэтажная жилая застройка | 16,000 | 87,164 | 2039 | 8,425 |  | 3,52 | 11,945 | Новая БМК в районе Коренского поля | Новая БМК в районе Коренского поля |  |
| 37 | д.п. Красково, Егорьевское шоссе, в районе д. 1 (на пересечении МЕТК и автомобильной дороги Красково-Корнеево-Торбеево) | Многоэтажная жилая застройка | 8,900 | 144,700 | 2023 | 6,045 |  | 2,937 | 8,982 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 |  |
| 38 | д.п. Красково, ул. Карла Маркса д. 117/1, 117/5, 117/10 | Многоэтажная жилая застройка | 2,800 | 26,300 | 2023 | 1,902 |  | 0,924 | 2,826 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 |  |
| 39 | д.п. Красково, ул. Карла Маркса | Многоэтажная жилая застройка | 0,700 | 47,121 | 2023 | 0,475 |  | 0,231 | 0,706 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 |  |
| 40 | д.п. Красково, ул. Карла Маркса д. 2/1, 2/8, 2/10, 2/12, 2/14, 2/15 | Среднеэтажная жилая застройка | 3,700 | 49,600 | 2039 | 1,948 |  | 0,814 | 2,762 | Котельная пос Красково | Котельная пос Красково |  |
| 41 | д.п. Красково, ул. Карла Маркса (д.1, 1а, 3, 5, 7, 9), ул. Колхозная (уч. № 1, д.3-13), ул. 2-я Заводская (до д. 23) | Многоэтажная жилая застройка | 4,000 | 32,548 | 2023 | 2,717 |  | 1,32 | 4,037 | АИТ | Котельная ул. 2-я Заводская |  |
| 42 | д.п. Красково, ул. 2-я Заводская | Среднеэтажная жилая застройка | 2,290 | 24,700 | 2039 | 1,206 |  | 0,504 | 1,71 | Котельная ул. 2-я Заводская | Котельная ул. 2-я Заводская |  |
| 43 | д. Машково | Малоэтажная жилая застройка | 6,780 | 28,500 | 2039 | 3,57 |  | 1,492 | 5,062 | Новая БМК, д. Машково | Новая БМК, д. Машково |  |
| **Итого** | | | **77,370** | **627,224** |  | **43,243** |  | **18,826** | **62,069** |  |  |  |
| **Всего по г.о. Люберцы** | | | **622,290** | **5129,256** |  | **281,157** |  | **128,486** | **409,643** |  |  |  |

Таблица 2.2.2 - Территории планируемого размещения объектов индивидуальной жилой застройки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местоположение** | **Тип жилой застройки** | **Территория, га** | **Планируемое жилищное строительство, тыс. кв.м** | **Очерёдность** | **Тепловая нагрузка, Гкал/час** | | | | **Предполагаемый сточник теплоснабжения** | | **Примечания** |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Общая** | **1 вариант** | **2 вариант** |
| ***Планировочный район Томилмно*** | | | | | | | | | | | | |
| 44 | р.п Томилино, в районе д. Кирилловка, | ИЖС | 4,200 | 10,000 | 2039 | 1,99 |  | 0,462 | 2,452 | Подомовые теплогенераторы | Подомовые теплогенераторы |  |
| **Итого** | | | **4,200** | **10,000** |  | **1,990** |  | **0,462** | **2,452** |  |  |  |
| ***Планировочный район Красково*** | | | | | | | | | | | | |
| 45 | В районе д. Мотяково | ИЖС | 20,100 | 30,000 | 2039 | 9,525 |  | 2,211 | 11,736 | Подомовые теплогенераторы | Подомовые теплогенераторы |  |
| **Итого** | | | **20,100** | **30,000** |  | **9,525** |  | **2,211** | **11,736** |  |  |  |
| **Всего по городскому округу Люберцы** | | | **24,300** | **40,000** |  | **11,515** |  | **2,673** | **14,188** |  |  |  |

Таблица 2.2.3 - Территории планируемого размещения объектов социального и общественно-делового значения

| **№** | **Местоположение** | **Функциональное назначение территории** | **Территория, га** | **Емкость, рабочие места чел.** | **Очерёдность** | **Расход тепла, Гкал/час** | | | | **Предполагаемый сточник теплоснабжения** | | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Общая** | **1 вариант** | **2 вариант** |
| ***Планировочный район Люберцы*** | | | | | | | | | | | | |
| 46 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,67 | 540,00 | 2023 | 0,741 |  | 0,088 | 0,829 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 |  |
| 47 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Станция скорой помощи | На территории поликлиники | 4,00 | 2023 | 0,014 |  | 0,006 | 0,02 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 |  |
| 48 | г. Люберцы, 12 микрорайон | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,55 | 300,00 | 2023 | 0,574 |  | 0,08 | 0,654 | Котельная ООО "Термотрон" | Котельная ООО "Термотрон" | Нагрузки из предоставленных организацией перспектив подключения абонентов |
| 49 | г. Люберцы, территория бывшего завода Камов, встроеннопристроенные | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Встроенно-пристроенный | 77,00 | 2023 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А |  |
| 50 | г. Люберцы, территория бывшего завода Камов, встроеннопристроенные | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Встроенно-пристроенный | 78,00 | 2023 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А |  |
| 51 | г. Люберцы, микрорайон 3-3а, во встроеннопристроенных помещениях | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Встроенно-пристроенный | 360,00 | 2023 | 0,28 |  | 0,12 | 0,4 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 52 | г. Люберцы, микрорайон 35Ж, во встроеннопристроенных помещениях | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Встроенно-пристроенный | 50,00 | 2023 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | Переключение на РТС "Жулебино" |
| 53 | г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, городок Б | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Встроенно-пристроенный | 100,00 | 2039 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 |  |
| 54 | г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, городок Б | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Встроенно-пристроенный | 100,00 | 2039 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 |  |
| 55 | г. Люберцы, общественно-жилая застройка на терриории бывшего завода Ухтомского | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | - | 150,00 | 2039 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  |
| 56 | пос. Калинина, д. 20 | Детский сад на 180 мест | 0,62 | 180,00 | 2023 | 0,428 |  | 0,051 | 0,479 |  |  | Введен в эксплуатацию и подключен к системам инжененого обеспечения |
| 57 | ул. Толстого 2а | Дошкольная образовательная организация | 0,48 | 160,00 | 2023 | 0,332 |  | 0,04 | 0,372 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 |  |
| 58 | Сиреневый б-р,9, построен в 2017 | Детский сад №19 | 0,82 | 250,00 | 2023 | 0,567 |  | 0,068 | 0,635 |  |  | Введен в эксплуатацию и подключен к системам инжененого обеспечения |
| 59 | г. Люберцы, мкр. 7-8 "Красная Горка", квартал 8А, корп. 66, построен в 2017 | Детский сад на 150 мест | 0,33 | 150,00 | 2023 | 0,228 |  | 0,027 | 0,255 |  |  | Введен в эксплуатацию и подключен к системам инжененого обеспечения |
| 60 | г. Люберцы, мкр. 7-8 "Красная Горка", квартал 8А, корп. 68, построен в 2017 | Детский сад на 150 мест | 0,65 | 150,00 | 2023 | 0,449 |  | 0,054 | 0,503 |  |  | Введен в эксплуатацию и подключен к системам инжененого обеспечения |
| 61 | г. Люберцы, р-н "Зенино", во встроеннопристроенных помещениях | Дошкольная образовательная организация | Встроенно-пристроенный | 120,00 | 2023 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | АИТ | АИТ |  |
| 62 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Дошкольная образовательная организация | 1,33 | 250,00 | 2023 | 0,919 |  | 0,11 | 1,029 | АИТ | АИТ |  |
| 63 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Дошкольная образовательная организация | 1,37 | 250,00 | 2023 | 0,947 |  | 0,113 | 1,06 | АИТ | АИТ | Учтено в ТУ |
| 64 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Дошкольная образовательная организация | 1,08 | 250,00 | 2023 | 0,746 |  | 0,089 | 0,835 | АИТ | АИТ |  |
| 65 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Дошкольная образовательная организация | 1,02 | 250,00 | 2023 | 0,705 |  | 0,084 | 0,789 | АИТ | АИТ |  |
| 66 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Дошкольная образовательная организация | 1,12 | 280,00 | 2023 | 0,774 |  | 0,092 | 0,866 | АИТ | АИТ |  |
| 67 | г. Люберцы, 12 микрорайон | Дошкольная образовательная организация | На территории планируемой школы | 350,00 | 2023 | 0,314 |  | 0,236 | 0,55 | Котельная ООО "Термотрон" | Котельная ООО "Термотрон" | Нагрузки из предоставленных организацией перспектив подключения абонентов |
| 68 | г. Люберцы, 12 микрорайон | Дошкольная образовательная организация | 0,90 | 300,00 | 2023 | 0,309 |  | 0,267 | 0,576 | Котельная ООО "Термотрон" | Котельная ООО "Термотрон" | Нагрузки из предоставленных организацией перспектив подключения абонентов |
| 69 | г. Люберцы, микрорайон 1а | Дошкольная образовательная организация | 0,68 | 200,00 | 2023 | 0,47 |  | 0,056 | 0,526 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 |  |
| 70 | г. Люберцы, территория бывшего завода Камов | Дошкольная образовательная организация | 1,50 | 350,00 | 2023 | 1,037 |  | 0,124 | 1,161 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А |  |
| 71 | г. Люберцы, территория бывшего завода Камов | Дошкольная образовательная организация | 1,20 | 220,00 | 2023 | 0,829 |  | 0,099 | 0,928 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А |  |
| 72 | г. Люберцы, микрорайон 3-3а | Дошкольная образовательная организация | 0,97 | 350,00 | 2023 | 0,67 |  | 0,08 | 0,75 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 73 | г. Люберцы, микрорайон 3-3а | Дошкольная образовательная организация | 0,65 | 180,00 | 2023 | 0,449 |  | 0,054 | 0,503 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 74 | г. Люберцы, микрорайон 3-3а | Дошкольная образовательная организация | 0,58 | 180,00 | 2023 | 0,401 |  | 0,048 | 0,449 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 75 | г. Люберцы, микрорайон 3-3а | Дошкольная образовательная организация | 0,63 | 180,00 | 2023 | 0,435 |  | 0,052 | 0,487 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 76 | г. Люберцы, микрорайон 35Ж | Дошкольная образовательная организация | 0,62 | 180,00 | 2023 | 0,428 |  | 0,051 | 0,479 |  |  | Введен в эксплуатацию и подключен к системам инжененого обеспечения |
| 77 | г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, городок Б | Дошкольная образовательная организация | 1,32 | 350,00 | 2039 | 0,912 |  | 0,109 | 1,021 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 |  |
| 78 | г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, городок Б | Дошкольная образовательная организация | 1,32 | 350,00 | 2039 | 0,912 |  | 0,109 | 1,021 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 |  |
| 79 | г. Люберцы, в районе ГСК № 1 | Дошкольная образовательная организация | 0,90 | 240,00 | 2039 | 0,622 |  | 0,074 | 0,696 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | Переключение на РТС "Жулебино" |
| 80 | г. Люберцы, в районе ГСК № 1 | Дошкольная образовательная организация | 0,90 | 240,00 | 2039 | 0,622 |  | 0,074 | 0,696 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | Переключение на РТС "Жулебино" |
| 81 | г. Люберцы, общественно-жилая застройка на терриории бывшего завода Ухтомского | Дошкольная образовательная организация | В зоне общественно-жилой застройки | 420,00 | 2023 | 0,84 |  | 0,36 | 1,2 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  |
| 82 | г. Люберцы, общественно-жилая застройка на терриории бывшего завода Ухтомского | Дошкольная образовательная организация | В зоне общественно-жилой застройки | 420,00 | 2039 | 0,84 |  | 0,36 | 1,2 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  |
| 83 | г. Люберцы, ул. Калараш | Дошкольная образовательная организация | 0,27 | 120,00 | 2039 | 0,187 |  | 0,022 | 0,209 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 |  |
| 84 | ул. Толстого,15 и ул. Попова, 42 | Реконструкция ДОО № 57 | Территория существующего ДОО | 160,00 | 2039 | 0,28 |  | 0,12 | 0,4 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 |  |
| 85 | ул.Коммунистическая, д.12-а | Реконструкция ДОО № 103 | Территория существующего ДОО | 60,00 | 2039 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 |  |
| 86 | ул. Побратимов | Реконструкция ДОО № 53 | Территория существующего ДОО | 60,00 | 2039 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 |  |
| 87 | ул. Побратимов | Реконструкция ДОО № 58 | Территория существующего ДОО | 50,00 | 2039 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 |  |
| 88 | г. Люберцы, 3 почтовое отделение, д. 50 | Пристройка на 200 мест к зданию МОУ Кадетская школа | Территория существующей школы | 200,00 | 2023 | 0,35 |  | 0,15 | 0,5 | Котельная РТС "Жулебино" ТК 3/7/3 | Котельная РТС "Жулебино" ТК 3/7/3 |  |
| 89 | г. Люберцы, мкр. 7-8, корп. 58 | Строительство школы на 1100 мест | 2,36 | 1100,00 | 2023 | 1,631 |  | 0,195 | 1,826 | АИТ | АИТ |  |
| 90 | г. Люберцы, ул. Урицкого | Строительство школы на 825 мест | 2,32 | 825,00 | 2023 | 1,603 |  | 0,191 | 1,794 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 |  |
| 91 | г. Люберцы, северовосточная часть "Зенино" | Строительство школы на 1100 мест | 2,23 | 1100,00 | 2023 | 1,541 |  | 0,184 | 1,725 | АИТ | АИТ |  |
| 92 | г. Люберцы, северовосточная часть "Зенино" | Строительство школы на 1100 мест | 2,73 | 1100,00 | 2023 | 1,887 |  | 0,225 | 2,112 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Введен в эксплуатацию и подключен к системам инжененого обеспечения |
| 93 | г. Люберцы, 12 микрорайон | Пристройка к МОУ СОШ № 11 | 0,75 | 60,00 | 2023 | 0,518 |  | 0,062 | 0,58 | Котельная ООО "Термотрон" | Котельная ООО "Термотрон" |  |
| 94 | г. Люберцы, 12 микрорайон | Общеобразовательная школа | 3,96 | 1500,00 | 2023 | 2,737 |  | 0,327 | 3,064 | Котельная ООО "Термотрон" | Котельная ООО "Термотрон" |  |
| 95 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Общеобразовательная организация | 2,71 | 825,00 | 2023 | 1,873 |  | 0,224 | 2,097 | АИТ | АИТ |  |
| 96 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Общеобразовательная организация | 3,01 | 825,00 | 2023 | 2,08 |  | 0,248 | 2,328 | АИТ | АИТ | Учтено в ТУ |
| 97 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Общеобразовательная организация | 2,80 | 1100,00 | 2023 | 1,935 |  | 0,231 | 2,166 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Введен в эксплуатацию и подключен к системам инжененого обеспечения |
| 98 | г. Люберцы, территория бывшего завода Камов | Общеобразовательная организация | 4,02 | 1170,00 | 2023 | 2,778 |  | 0,332 | 3,11 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А |  |
| 99 | г. Люберцы, микрорайон 3-3а | Общеобразовательная организация | 1,42 | 1100,00 | 2023 | 0,981 |  | 0,117 | 1,098 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 100 | г. Люберцы, микрорайон 3-3а | Реконструкция существующей гимназии с увеличением емкости | Территория гимназии | 375,00 | 2023 | 0,28 |  | 0,12 | 0,4 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 101 | г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, городок Б | Общеобразовательная организация | 2,76 | 1500,00 | 2039 | 1,907 |  | 0,228 | 2,135 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 |  |
| 102 | г. Люберцы, в районе ГСК № 1 | Общеобразовательная организация | 2,09 | 1600,00 | 2039 | 1,444 |  | 0,172 | 1,616 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | Переключение на РТС "Жулебино" |
| 103 | г. Люберцы, общественно-жилая застройка на терриории бывшего завода Ухтомского | Общеобразовательная организация | - | 1604,00 | 2039 | 1,05 |  | 0,45 | 1,5 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  |
| 104 | г. Люберцы, общественно-жилая застройка на терриории бывшего завода Ухтомского | Общеобразовательная организация | В зоне общественно-жилой застройки | 1600,00 | 2039 | 1,05 |  | 0,45 | 1,5 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  |
| 105 | г. Люберцы | Реконструкция гимназии № 41 со строительством пристройки | Территория гимназии (2.1 га) | 200,00 | 2039 | 0,145 |  | 0,017 | 0,162 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 |  |
| 106 | г. Люберцы | Реконструкция Гимназии № 1 снос существующего здания и новое строительство | Территория гимназии (1,06 га) | 825,00 | 2039 | 0,733 |  | 0,087 | 0,82 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 |  |
| 107 | г. Люберцы | Реконструкция школы № 7 снос сущ. здания и новое строительство | Территория гимназии (1,34 га) | 550,00 | 2039 | 0,326 |  | 0,111 | 0,437 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 |  |
| 108 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Спортивный комплекс | 2,21 | - | 2023 | 2,444 |  | 0,292 | 2,736 | АИТ | АИТ |  |
| 109 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | ФОК | 0,39 | - | 2023 | 0,431 |  | 0,051 | 0,482 | АИТ | АИТ |  |
| 110 | г. Люберцы, общественно-жилая застройка на терриории бывшего завода Ухтомского | Спортивный комплекс | В зоне общественно-жилой застройки | - | 2039 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  |
| 111 | г. Люберцы, в районе существующего СК Триумф | Ледовый дворец | 0,49 | - | 2023 | 0,542 |  | 0,065 | 0,607 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 |  |
| 112 | г. Люберцы, во встроеннопристроенных помещениях в общественно-деловой и планируемой жилой застройке | Спортивные залы | Во встроеннопристроенных помещениях в общественноделовой и планируемой жилой застройке | - | 2023 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | АИТ | АИТ |  |
| 113 | г. Люберцы, во встроеннопристроенных помещениях в общественно-деловой и планируемой жилой застройке | Спортивные залы | Во встроеннопристроенных помещениях в общественноделовой и планируемой жилой застройке | - | 2039 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | АИТ | АИТ |  |
| 114 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Музыкальная школа | 0,32 | 360,00 | 2023 | 0,221 |  | 0,026 | 0,247 | АИТ | АИТ | Учтено в ТУ |
| 115 | г. Люберцы, общественно-жилая застройка на терриории бывшего завода Ухтомского | Универсальный культурно-досуговый центр | В зоне общественно-жилой застройки | 825,00 | 2039 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  |
| 116 | г. Люберцы, общественно-жилая застройка на терриории бывшего завода Ухтомского | Учреждение дополнительного образования для детей (ДШИ) | В зоне общественно-жилой застройки | 500,00 | 2039 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  |
| 117 | г. Люберцы | строительство пристройки к муниципальному учреждению "Люберецкий Дворец культуры" для размещения хореографической школы | Территория Люберецкого дворца культуры | - | 2023 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 |  |
| 118 | г. Люберцы | строительство пристройки концертного зала МУДО "Детская школа искусств № 1" | Территория детской школы искусств №1 | - | 2023 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | Переключение на РТС "Жулебино" |
| 119 | г. Люберцы | строительство пристройки концертного зала МУДО "Детская школа искусств № 3" | Территория детской школы искусств №3 | - | 2023 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 |  |
| 120 | г. Люберцы, район "Зенино" | Многофункциональный культурнодосуговый центр | 0,46 | - | 2023 | 0,636 |  | 0,076 | 0,712 | АИТ | АИТ |  |
| 121 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Многофункциональный центр с гаражом (ППТ от 05.12.2013 № 1958-ПА) | 7,88 | 1900,00 | 2023 | 10,781 |  | 1,287 | 12,068 | АИТ | АИТ |  |
| 122 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Бизнес-парк (ППТ от 05.12.2013 № 1958-ПА) | 1680,00 | 2023 |  |  |  | 0 | АИТ | АИТ |  |
| 123 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Гостиничный комплекс (ППТ от 05.12.2013 № 1958-ПА) | 1,20 | 300,00 | 2023 | 1,659 |  | 0,198 | 1,857 | АИТ | АИТ |  |
| 124 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | бизнес-центр (31,0 тыс. кв.м - 1,04 раб. мест) (ППТ от 05.12.2013 № 1958-ПА) | 4,72 | 1040,00 | 2023 | 6,524 |  | 0,779 | 7,303 | АИТ | АИТ |  |
| 125 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Общественно-деловой комплекс (отделение полиции, торговый центр (ППТ от 05.12.2013 № 1958-ПА) | 2,70 | 700,00 | 2023 | 0,373 |  | 0,045 | 0,418 | АИТ | АИТ |  |
| 126 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Храмовый комплекс | 0,58 | - | 2023 | 0,641 |  | 0,077 | 0,718 | АИТ | АИТ |  |
| 127 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Объекты транспоротной инфраструктуры | 9,67 | - | 2023 | 8,019 |  | 0,957 | 8,976 | АИТ | АИТ |  |
| 128 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 15,50 | 310,00 | 2023 | 12,854 |  | 1,535 | 14,389 | АИТ | АИТ |  |
| 129 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 0,92 | 20,00 | 2023 | 0,763 |  | 0,091 | 0,854 | АИТ | АИТ |  |
| 130 | г. Люберцы, р-н "Зенино" | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 2,28 | 50,00 | 2023 | 1,891 |  | 0,226 | 2,117 | АИТ | АИТ |  |
| 131 | г. Люберцы, 12-й район | Многофункциональный центр (ППТ от 24.10.2017 № П51/0019-17) | 1,65 | 7500,00 | 2023 | 2,281 |  | 0,272 | 2,553 | Котельная ООО "Термотрон" | Котельная ООО "Термотрон" |  |
| 132 | г. Люберцы, 12-й район | Объект общественно-делового назначения (ППТ от 24.10.2017 № П51/0019-17) | 0,25 | 90,00 | 2023 | 0,346 |  | 0,041 | 0,387 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 |  |
| 133 | г. Люберцы, 12-й район | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры (ППТ от 24.10.2017 № П51/0019-17) | 0,90 | 10,00 | 2023 | 0,746 |  | 0,089 | 0,835 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 |  |
| 134 | г. Люберцы, ул. 8 Марта (ППТ утв. расп. Минстроя от 27.04.2016 № П14/1028) | Офисно-торговый центр | 0,66 | 440,00 | 2023 | 0,912 |  | 0,109 | 1,021 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 |  |
| 135 | г. Люберцы, ул. 8 Марта (ППТ утв. расп. Минстроя от 27.04.2016 № П14/1028) | Объект торговли | 0,26 | 440,00 | 2023 | 0,359 |  | 0,043 | 0,402 | АИТ | АИТ |  |
| 136 | г. Люберцы, ул. 8 Марта | Объекты транспоротной инфраструктуры | 0,45 | - | 2023 | 0,373 |  | 0,045 | 0,418 | АИТ | АИТ |  |
| 137 | г. Люберцы, ул. 8 Марта | Объект общественно-делового назначения | 0,39 | 140,00 | 2023 | 0,539 |  | 0,064 | 0,603 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 |  |
| 138 | г. Люберцы в районе жилой застройки на территории завода КАМова | Многофункциональный офисно-торговый комплекс утв. Распоряжением Министерства от 20.12.2017 № П51/0063-17 | 1,66 | 450,00 | 2039 | 2,294 |  | 0,274 | 2,568 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А |  |
| 139 | г. Люберцы в районе жилой застройки на территории завода КАМова | Объекты транспоротной инфраструктуры | 0,96 | - | 2039 | 0,796 |  | 0,095 | 0,891 | АИТ | АИТ |  |
| 140 | г. Люберцы, микрорайон 3-3А | Объект общественно-делового назначения | 0,13 | 130,00 | 2023 | 0,18 |  | 0,021 | 0,201 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 141 | г. Люберцы, микрорайон 3-3А | Объект общественно-делового назначения | 0,29 | 280,00 | 2023 | 0,401 |  | 0,048 | 0,449 | АИТ | АИТ |  |
| 142 | г. Люберцы, микрорайон 3-3А | Объект общественно-делового назначения | 0,24 | 240,00 | 2023 | 0,332 |  | 0,04 | 0,372 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 143 | г. Люберцы, микрорайон 3-3А, ул. Митрофанова | Объект общественно-делового назначения | 0,46 | 450,00 | 2023 | 0,636 |  | 0,076 | 0,712 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 |  |
| 144 | г. Люберцы, микрорайон 3-3А | Объекты транспоротной инфраструктуры | 3,81 | - | 2023 | 3,16 |  | 0,377 | 3,537 | АИТ | АИТ |  |
| 145 | г. Люберцы, территория завода Ухтомкого | Объекты общегородского, общественно-делового назначения, СИТИ-центр | 37,59 | 15000,00 | 2039 | 51,955 |  | 6,202 | 58,157 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | Котельная ООО «Любэнергоснаб» |  |
| 146 | г. Люберцы, 3-е nпочтовое отделение, городок "Б" | Объекты административного и общественноделового назначения утв. Распоряжением Министерства от 20.12.2017 № П51/0063-17 | 4,08 | 5200,00 | 2039 | 5,639 |  | 0,673 | 6,312 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 |  |
| 147 | г. Люберцы, ул. Шоссейная | Многофункциональный жилой комплекс с IT-функцией | 1,30 | 500,00 | 2023 | 1,797 |  | 0,215 | 2,012 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 |  |
| 148 | г. Люберцы, ул. Красноармейская | Объект общественно-делового назначения | 0,75 | 180,00 | 2023 | 1,037 |  | 0,124 | 1,161 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 |  |
| 149 | г. Люберцы, в районе ж/д станции | Объекты транспортной инфраструктуры (ТПУ) | 12,11 | - | 2023 | 10,043 |  | 1,199 | 11,242 | АИТ | АИТ |  |
| 150 | г. Люберцы, в районе ул. Волковская и грузовой платформы | Объект общественно-делового назначения | 0,80 | 140,00 | 2023 | 1,106 |  | 0,132 | 1,238 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 |  |
| 151 | г. Люберцы, в районе жилой застройки по ул. Инициативная | Объект общественно-делового назначения | 0,17 | 40,00 | 2023 | 0,235 |  | 0,028 | 0,263 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 |  |
| 152 | г. Люберцы, районы 7-7а, 8- 8а | Объект общественно-делового назначения, пожарное депо | 5,26 | 1840,00 | 2023 | 7,27 |  | 0,868 | 8,138 | АИТ | АИТ |  |
| 153 | г. Люберцы, в районе ул. Инициативная (реконструкция промзоны) | Объект общественно-делового назначения | 15,03 | 5260,00 | 2023 | 20,774 |  | 2,48 | 23,254 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 |  |
| 154 | г. Люберцы, врайоне бывших антенных полей | Объект общественно-делового назначения | 26,53 | 16710,00 | 2039 | 30,1 |  | 3,1 | 33,2 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский |  |
| 155 | г. Люберцы, 12-й район | Объекты обслуживания во встроенно-пристроенных помещениях и в первых этажах жилых домов БКФН (ППТ от 24.10.2017 № П51/0019-17) | - | 640,00 | 2023 | 1,4 |  | 0,6 | 2 | Котельная ООО "Термотрон" | Котельная ООО "Термотрон" |  |
| 156 | г. Люберцы, 12-й район | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания (ДОО, ОО объект здравоохранения) (ППТ от 24.10.2017 № П51/0019-17) | 4,71 | 970,00 | 2023 | 3,906 |  | 0,466 | 4,372 | Котельная ООО "Термотрон" | Котельная ООО "Термотрон" |  |
| **Итого:** | | | **225,40** | **92503,00** |  | **72,16** |  | **11,53** | **83,70** |  |  |  |
| ***Планировочный район Томилино*** | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Томилино, р-н Птицефабрика, встроеннопристроенные помещения | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Встроенно-пристроенный | 120,00 | 2039 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика |  |
| 158 | п. Мирный "Север" | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Встроенно-пристроенный | 405,00 | 2023 | 0,35 |  | 0,15 | 0,5 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" |  |
| 159 | р.п. Томилино, ЖК "Экопарк" | Дошкольная образовательная организация | 0,44 | 120,00 | 2023 | 0,304 |  | 0,036 | 0,34 | АИТ | АИТ |  |
| 160 | р.п. Томилино, р-н Птицефабрика | Дошкольная образовательная организация | 0,82 | 200,00 | 2039 | 0,567 |  | 0,068 | 0,635 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика |  |
| 161 | р.п. Томилино, р-н Птицефабрика | Дошкольная образовательная организация | 1,09 | 220,00 | 2039 | 0,753 |  | 0,09 | 0,843 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика |  |
| 162 | р.п. Томилино, р-н "Новое Томилино" | Дошкольная образовательная организация | 0,60 | 180,00 | 2039 | 0,415 |  | 0,05 | 0,465 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 163 | р.п. Томилино, р-н "Томилино-Парк" | Дошкольная образовательная организация | 1,44 | 250,00 | 2039 | 0,995 |  | 0,119 | 1,114 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" |  |
| 164 | р.п. Томилино, Жилино -1, "ЖК "Томилино" | Дошкольная образовательная организация | 2,81 | 340,00 | 2039 | 1,942 |  | 0,232 | 2,174 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 165 | р.п. Томилино, Жилино -1, "ЖК "Томилино" | Дошкольная образовательная организация | 1,21 | 340,00 | 2039 | 0,836 |  | 0,1 | 0,936 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 166 | п. Мирный "Север" | Дошкольная образовательная организация | 0,62 | 360,00 | 2023 | 0,428 |  | 0,051 | 0,479 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" |  |
| 167 | п. Мирный "Север" | Дошкольная образовательная организация | 1,27 | 360,00 | 2023 | 0,878 |  | 0,105 | 0,983 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" |  |
| 168 | п. Мирный "Север" | Дошкольная образовательная организация | 1,27 | 360,00 | 2023 | 0,878 |  | 0,105 | 0,983 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" | Введен в эксплуатацию и подключен к системам инжененого обеспечения |
| 169 | п. Мирный "Север" | Дошкольная образовательная организация | 1,27 | 360,00 | 2023 | 0,878 |  | 0,105 | 0,983 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" |  |
| 170 | р.п. Томилино, ул. Пионерская, д. 6 | Рекнструкция ДОО №129 | Территория существующего ДОО | 90,00 | 2039 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 |  |
| 171 | п.Томилино, ул.Потехина д.13 | Рекнструкция ДОО №49 | Территория существующего ДОО | 50,00 | 2039 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 |  |
| 172 | п. Мирный "Север" | Общеобразовательная школа на 1100 мест | 2,36 | 1100,00 | 2023 | 1,631 |  | 0,195 | 1,826 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" | Введен в эксплуатацию и подключен к системам инжененого обеспечения |
| 173 | Томилино, р-н Птицефабрика | реконструкция ООУ № 19 с увеличением емкости на 550 мест | Территория существующей школы | 550,00 | 2023 | 0,69 | 0,786 | 0,48 | 1,956 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | Инвестпрограмма по подключению |
| 174 | р.п. Томилино, р-н "Новое Томилино" | Общеобразовательная организация | 1,89 | 370,00 | 2039 | 1,306 |  | 0,156 | 1,462 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 175 | р.п. Томилино, Жилино -1, "ЖК "Томилино" | Общеобразовательная организация | 2,50 | 940,00 | 2039 | 1,728 |  | 0,206 | 1,934 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 176 | р.п. Томилино, Жилино -1, "ЖК "Томилино" | Общеобразовательная организация | 2,50 | 940,00 | 2039 | 1,728 |  | 0,206 | 1,934 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 177 | п. Мирный "Север" | Общеобразовательная организация | 4,09 | 1100,00 | 2023 | 2,827 |  | 0,337 | 3,164 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" |  |
| 178 | п. Мирный "Север" | Общеобразовательная организация | 2,96 | 900,00 | 2023 | 2,046 |  | 0,244 | 2,29 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" |  |
| 179 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, д.8 | Реконструкция детского дома "Наш Дом" , открытие блока начальных классов Школы № 14 | Территория существующей школы (1,58 га) | 400,00 | 2039 | 1,092 |  | 0,13 | 1,222 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 |  |
| 180 | р.п. Томилино | Реконструкция школы №14 за счёт пристройки | Территория существующей школы (1,58 га) | 200,00 | 2039 | 1,092 |  | 0,13 | 1,222 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 |  |
| 181 | п. Томилино, ЖК "Экопарк" | ФОК | 0,62 | - | 2023 | 0,428 |  | 0,051 | 0,479 | АИТ | АИТ |  |
| 182 | р.п. Томилино, "ЖК "Томилино" | ФОК | 0,93 | - | 2039 | 0,643 |  | 0,077 | 0,72 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 183 | п. Мирный "Север" | ФОК | 0,70 | - | 2023 | 0,484 |  | 0,058 | 0,542 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" |  |
| 184 | р.п. Томилино пос. Севеный | Детская школа искусств | Встроенно-пристроенные помещения | 250,00 | 2023 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" |  |
| 185 | р.п. Томилино, ЖК Томилино | филиал Детской школы искусств | Встроенно-пристроенные помещения | 90,00 | 2039 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 186 | В районе Птицефабрика | Объекты транспоротной инфраструктуры | 1,50 | - | 2023 | 1,244 |  | 0,149 | 1,393 | АИТ | АИТ |  |
| 187 | Район "Новое Томилино" | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 1,10 | 40,00 | 2023 | 0,912 |  | 0,109 | 1,021 | АИТ | АИТ |  |
| 188 | Южнее ТЛК "Томилино" | Объект общественно-делового назначения | 21,20 | 7400,00 | 2039 | 29,302 |  | 3,498 | 32,8 | АИТ | АИТ |  |
| 189 | п. Чкалово | Объект общественно-делового назначения | 0,10 | 20,00 | 2023 | 0,138 |  | 0,017 | 0,155 | АИТ | АИТ |  |
| 190 | Южная часть | Объекты транспоротной инфраструктуры | 36,60 | - | 2023 | 30,352 |  | 3,623 | 33,975 | АИТ | АИТ |  |
| 191 | п. Чкалово, южная часть | Объект общественно-делового назначения | 15,40 | 5400,00 | 2039 | 21,285 |  | 2,541 | 23,826 | АИТ | АИТ |  |
| 192 | п. Чкалово, в районе кладбища | Объект общественно-делового назначения | 7,20 | 2500,00 | 2039 | 9,952 |  | 1,188 | 11,14 | АИТ | АИТ |  |
| 193 | Жилой район "Север" | Объект общественно-делового назначения | 2,50 | 400,00 | 2023 | 3,455 |  | 0,413 | 3,868 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 194 | жилой район "Север" | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 0,80 | 40,00 | 2023 | 0,663 |  | 0,079 | 0,742 | АИТ | АИТ |  |
| 195 | Северная часть посёлка, в районе завода "Горизонт" | Объект общественно-делового назначения | 8,90 | 3100,00 | 2039 | 12,301 |  | 1,469 | 13,77 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» |  |
| 196 | Жилой район "Томстрой" | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 4,80 | 200,00 | 2023 | 3,981 |  | 0,475 | 4,456 | АИТ | АИТ |  |
| 197 | Жилой район "Томстрой" | Объекты транспоротной инфраструктуры | 3,80 | - | 2023 | 3,151 |  | 0,376 | 3,527 | АИТ | АИТ |  |
| 198 | Восточнее района ЖК "Экопарк" | Объект общественно-делового назначения | 3,30 | 200,00 | 2039 | 4,561 |  | 0,545 | 5,106 | АИТ | АИТ |  |
| 199 | Северная часть р.п. Томилино | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 3,60 | 70,00 | 2023 | 2,985 |  | 0,356 | 3,341 | АИТ | АИТ |  |
| 200 | Панковский путепровод и ул. Кольцова | Объект общественно-делового назначения | 2,60 | 500,00 | 2023 | 3,594 |  | 0,429 | 4,023 | АИТ | АИТ |  |
| **Итого:** | | | **144,79** | **30465,00** |  | **153,36** |  | **18,99** | **173,13** |  |  |  |
| ***Планировочный район Малаховка*** | | | | | | | | | | | | |
| 201 | р.п. Малаховка, во встроеннопристроенных помещениях | Кабинет врача общей практики | Встроенно-пристроенный | 47,00 | 2023 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | АИТ | АИТ |  |
| 202 | р.п. Малаховка, в планируемой жилой застройке по ул. Гаражная, рядом с Быковским шоссе | Дошкольная образовательная организация | 0,20 | 60,00 | 2023 | 0,138 |  | 0,017 | 0,155 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | Информация от застройщика 56М |
| 203 | р.п. Малаховка в районе ул. Калинина и Гаражная КУРТ (II.3) | Дошкольная образовательная организация | 0,59 | 180,00 | 2039 | 0,408 |  | 0,049 | 0,457 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 |  |
| 204 | р.п. Малаховка Малаховского озера (кад. Участок 50:22:0030604:58) | Дошкольная образовательная организация | 0,99 | 300,00 | 2039 | 0,684 |  | 0,082 | 0,766 | АИТ | АИТ |  |
| 205 | р.п. Малаховка, в районе жилой застройки вблизи Малаховского озера | Дошкольная образовательная организация | 0,61 | 120,00 | 2023 | 0,422 |  | 0,05 | 0,472 | АИТ | АИТ |  |
| 206 | р.п. Малаховка,по ул. Мичурина, реконструкция нефункционирубщего детского сада | Дошкольная образовательная организация | 0,48 | 80,00 | 2023 | 0,332 |  | 0,04 | 0,372 | АИТ | АИТ |  |
| 207 | р.п. Малаховка, корпус по ул. Первомайская 1а | Реконструкция ДОО №1720 (снос и новое строительство) | Территория существующего ДОО | 170,00 | 2039 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 |  |
| 208 | р.п. Малаховка | Реконструкция ДОО №64 (снос и новое строительство) | Территория существующего ДОО | 120,00 | 2039 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 |  |
| 209 | п. Малаховка, ул. Пионерская, д. 19 | реконструкция СОУ № 48 с увеличением емкости | Территория существующей школы | 275,00 | 2023 | 0,021 |  | 0,009 | 0,03 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская |  |
| 210 | р.п. Малаховка в районе ул. Калинина и Гаражная | Общеобразовательная организация | 1,20 | 400,00 | 2039 | 0,829 |  | 0,099 | 0,928 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 |  |
| 211 | р.п. Малаховка Малаховского озера (кад. Участок 50:22:0030604:58) | Общеобразовательная организация | 2,80 | 1100,00 | 2039 | 1,935 |  | 0,231 | 2,166 | АИТ | АИТ |  |
| 212 | р.п. Малаховка в районе ул. Калинина и Гаражная | ФОК | В зоне планируемой жилой застройки | - | 2039 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 |  |
| 213 | р.п. Малаховка | Строительство детской школы искусств | - | 300,00 | 2023 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | АИТ | АИТ |  |
| 214 | жилой район "Малаховское озеро", вдоль Быковского шоссе | Объект общественно-делового назначения | 4,50 | 500,00 | 2023 | 6,22 |  | 0,743 | 6,963 | АИТ | АИТ |  |
| 215 | В районе ж/д станции "Красково" | Объект общественно-делового назначения | 0,30 | 30,00 | 2023 | 0,415 |  | 0,05 | 0,465 | АИТ | АИТ |  |
| 216 | р.п. Малаховка, в районе ДСК Железнодорожник | Объект общественно-делового назначения | 0,11 | 20,00 | 2023 | 0,152 |  | 0,018 | 0,17 | АИТ | АИТ |  |
| **Итого:** | | | **11,78** | **3702,00** |  | **12,33** |  | **1,72** | **14,04** |  |  |  |
| ***Планировочный район Октябрьский*** | | | | | | | | | | | | |
| 217 | р.п. Октябрьский, по ул. Ленина | Поликлиника | 0,24 | 150,00 | 2023 | 0,265 |  | 0,032 | 0,297 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 |  |
| 218 | р.п. Октябрьский, южная часть по ул. Ленина | Поликлиника | 0,70 | 400,00 | 2023 | 0,774 |  | 0,092 | 0,866 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 |  |
| 219 | р.п. Октябрьский, северо-восточный район | Станция скорой медицинской помощи | - | 2,00 | 2023 | 0,01 |  |  | 0,01 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 |  |
| 220 | р.п. Октябрьский | Дошкольная образовательная организация | 0,82 | 240,00 | 2023 | 0,567 |  | 0,068 | 0,635 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 |  |
| 221 | р.п. Октябрьский, Концепция (I.5 "Северозапад") | Дошкольная образовательная организация | В зоне общественно-жилой застройки | 120,00 | 2023 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | АИТ | АИТ |  |
| 222 | р.п. Октябрьский, Концепция (I.5 "Северозапад")(возможность размещения необходимых для функционирования Школы некапитальных плоскостных сооружений на землях лесного фонда, примыкающего к участку школы, определить на стадии ППТ) | Общеобразовательная организация | Территория общественно-жилой застройки | 2100,00 | 2023 | 1,47 |  | 0,63 | 2,1 | АИТ | АИТ |  |
| 223 | р.п. Октябрьский, в районе сущ. Стадиона | ФОК | 0,30 | - | 2023 | 0,332 |  | 0,04 | 0,372 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 |  |
| 224 | р.п. Октябрьский | Строительство детской школы искусств | 0,49 | 300,00 | 2023 | 0,339 |  | 0,04 | 0,379 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 |  |
| 225 | Восточная часть посёлка | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 4,30 | 200,00 | 2039 | 3,566 |  | 0,426 | 3,992 | АИТ | АИТ |  |
| 226 | р.п. Октябрьский | Объекты транспоротной инфраструктуры | 0,30 | - | 2023 | 0,249 |  | 0,03 | 0,279 | АИТ | АИТ |  |
| 227 | р.п. Октябрьский, , в районе промзоны | Объект общественно-делового назначения | 1,20 | 420,00 | 2039 | 0,249 |  | 0,03 | 0,279 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 |  |
| **Итого:** | | | **8,35** | **3932,00** |  | **7,96** |  | **1,45** | **9,41** |  |  |  |
| ***Планировочный район Красково*** | | | | | | | | | | | | |
| 228 | д.п. Красково, ул. Лор ха (Легенды Коренево), втсроенно-пристроенный | Кабинет врача общей практики | Всироенно-пристроенный | 29,00 | 2039 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | Информация от застройщика 60К |
| 229 | д.п. Красково, в районе городской больницы | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,86 | 360,00 | 2039 | 0,951 |  | 0,114 | 1,065 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 |  |
| 230 | д.п. Красково, жилой район Корнеевское поле, встроенно-пристроенные помещения | Медицинский центр | Всироенно-пристроенный | 70,00 | 2039 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Новая БМК в районе Коренского поля | Новая БМК в районе Коренского поля |  |
| 231 | д.п. Красково, территория бывшей воинской части, встроеннопристроенные помещения | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Всироенно-пристроенный | 50,00 | 2023 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 |  |
| 232 | д.п. Красково, ул. Карла Маркса, встроеннопристроенные помещения | Кабинет врача общей практики | Всироенно-пристроенный | 20,00 | 2023 | 0,07 |  | 0,03 | 0,1 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 |  |
| 233 | д.п. Красково, ул. Лорха, новое жилищное строительство по ВРИ | Дошкольная образовательная организация | В зоне жилищного строительства | 420,00 | 2039 | 0,35 |  | 0,15 | 0,5 | Новая БМК в районе Коренского поля | Новая БМК в районе Коренского поля |  |
| 234 | д.п. Красково, ул. Лорха, новое жилищное строительство по ВРИ | Дошкольная образовательная организация | В зоне жилищного строительства | 420,00 | 2039 | 0,35 |  | 0,15 | 0,5 | Новая БМК в районе Коренского поля | Новая БМК в районе Коренского поля |  |
| 235 | д.п. Красково, жилой район Кореневское поле | Дошкольная образовательная организация | 0,88 | 200,00 | 2039 | 0,608 |  | 0,073 | 0,681 | Новая БМК в районе Коренского поля | Новая БМК в районе Коренского поля |  |
| 236 | д.п. Красково, территория бывшей воинской части | Дошкольная образовательная организация | 1,20 | 350,00 | 2023 | 0,829 |  | 0,099 | 0,928 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 |  |
| 237 | д.п. Красково, ул. Карла Маркса (территория ДРЗТ) | Дошкольная образовательная организация | 0,55 | 250,00 | 2039 | 0,38 |  | 0,045 | 0,425 | Котельная ул. 2-я Заводская | Котельная ул. 2-я Заводская |  |
| 238 | д.п. Красково, в районе ИЖЗ (в районе ИЗЗ) – построен в 2017 г. | Дошкольная образовательная организация | 0,40 | 120,00 | 2023 | 0,276 |  | 0,033 | 0,309 |  |  | Введен в эксплуатацию и подключен к системам инжененого обеспечения |
| 239 | д.п. Красково, на терриории новой жилой застройки южнее ул. К. Маркса | Дошкольная образовательная организация | В зоне жилищного строительства (0,726 га) | 220,00 | 2039 | 0,502 |  | 0,06 | 0,562 | Котельная пос Красково | Котельная пос Красково |  |
| 240 | В северной части д. Мотяково | Дошкольная образовательная организация | 2,50 | 280,00 | 2039 | 1,728 |  | 0,206 | 1,934 | АИТ | АИТ |  |
| 241 | д.п. Красково, ул. Лорха, новое жилищное строительство по ВРИ | Общеобразовательная организация | В зоне нового жилищного строительства | 1400,00 | 2039 | 0,98 |  | 0,42 | 1,4 | Новая БМК в районе Коренского поля | Новая БМК в районе Коренского поля |  |
| 242 | д.п. Красково, территория бывшей воинской части | Общеобразовательная организация | 2,97 | 700,00 | 2023 | 2,052 |  | 0,245 | 2,297 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 |  |
| 243 | д.п. Красково, территория школы № 55 | Реконструкция школы №55 с увеличением емкости на 106 мест (пристройка) | На территории существующей школы | 106,00 | 2023 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а |  |
| 244 | д.п. Красково, в районе КСЗ (возможность размещения необходимых для функционирования Школы некапитальных плоскостных сооружений на жемлях лесного фонда, примыкающего к участку школы, определить на стадии ППТ) | Общеобразовательная организация | 0,70 | 750,00 | 2039 |  |  |  | 0 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 |  |
| 245 | д.п. Красково, ул. Заводская (Монолит) | Реконструкция Гимназии №56 с увеличением емкости на 400 мест | На территории существующей школы | 200,00 | 2023 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | Котельная ул. 2-я Заводская | Котельная ул. 2-я Заводская |  |
| 246 | д. Марусино | пристройка к зданию школы МОУ СОШ № 59 на 400 мест | На территории существующей школы | 400,00 | 2023 | 0,28 |  | 0,12 | 0,4 | Котельная гп Красково, д. Марусино | Котельная гп Красково, д. Марусино |  |
| 247 | д.п. Краского, ул. Чехова | реконструкция СОШ № 59 со строительством пристройки на 420 мест | На территории существующей школы (1,62 га) | 171,00 | 2023 | 1,12 |  | 0,134 | 1,254 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 |  |
| 248 | в северной части д. Мотяково | Общеобразовательная организация | 2,50 | 1100,00 | 2039 | 1,728 |  | 0,206 | 1,934 | АИТ | АИТ |  |
| 249 | д. Марусино; ЖК "Марусино-6" | ФОК | 1,37 | - | 2023 | 1,515 |  | 0,181 | 1,696 | Котельная гп Красково, д. Марусино | Котельная гп Красково, д. Марусино |  |
| 250 | д.п. Красково, ул. Лорха, новое жилищное строительство по ВРИ | ФОК | 12,30 | - | 2039 | 13,6 |  | 1,624 | 15,224 | Новая БМК в районе Коренского поля | Новая БМК в районе Коренского поля |  |
| 251 | д. Марусино | ФОК | 2,12 | - | 2023 | 2,344 |  | 0,28 | 2,624 | Котельная гп Красково, д. Марусино | Котельная гп Красково, д. Марусино |  |
| 252 | д.п. Красково, ул. Лорха | ФОК | 0,53 | - | 2023 | 0,586 |  | 0,07 | 0,656 | АИТ | АИТ |  |
| 253 | д.п. Красково, ул. Лорха, новое жилищное строительство по ВРИ | Универсальный культурно-досуговый центр (зрительные залы) | - | 200,00 | 2039 | 0,14 |  | 0,06 | 0,2 | Новая БМК в районе Коренского поля | Новая БМК в районе Коренского поля |  |
| 254 | д.п. Красково, ул. Лорха, новое жилищное строительство по ВРИ | Детская школа искусств | В зоне нового жилищного строительства | 300,00 | 2039 | 0,21 |  | 0,09 | 0,3 | Новая БМК в районе Коренского поля | Новая БМК в районе Коренского поля |  |
| 255 | д. Марусино | Универсальный культурно-досуговый центр (тыс. кв. м) | 1,50 | 200,00 | 2023 | 1,037 |  | 0,124 | 1,161 | Котельная гп Красково, д. Марусино | Котельная гп Красково, д. Марусино |  |
| 256 | В районе д. Мотяково, у восточной границы | Объект общественно-делового назначения | 1,80 | 300,00 | 2023 | 2,488 |  | 0,297 | 2,785 | АИТ | АИТ |  |
| 257 | В районе д. Мотяково, у западной границы | Объект общественно-делового назначения | 17,41 | 3700,00 | 2039 | 24,063 |  | 2,873 | 26,936 | АИТ | АИТ |  |
| 258 | д. Марусино, микрорайон "Марусино-2" | ФОК и УКДЦ | 2,90 | 500,00 | 2023 | 3,207 |  | 0,383 | 3,59 | Котельная гп Красково, д. Марусино | Котельная гп Красково, д. Марусино |  |
| 259 | д. Торбеево | Объект общественно-делового назначения | 0,30 | 100,00 | 2023 | 0,415 |  | 0,05 | 0,465 | АИТ | АИТ |  |
| 260 | д.п. Красково, в районе нового жилищного строительства по ВРИ в районе "Кореневского поля" | Объект общественно-делового назначения | 1,00 | 200,00 | 2039 | 1,382 |  | 0,165 | 1,547 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 |  |
| 261 | д.п. Красково. В районе нового жилищного строительства по ВРИ в районе "Кореневского поля" | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 1,60 | 50,00 | 2039 | 1,327 |  | 0,158 | 1,485 | АИТ | АИТ |  |
| 262 | вне границ населённых пунктов, в районе ж/д станции "Овражки" | Объект общественно-делового назначения | 0,80 | 100,00 | 2023 | 1,106 |  | 0,132 | 1,238 | АИТ | АИТ |  |
| 263 | д.п. Красково, в районе нового строительства на территории в/ч | Объекты транспоротной инфраструктуры | 2,20 | - | 2023 | 1,824 |  | 0,218 | 2,042 | АИТ | АИТ |  |
| 264 | д.п. Красково, в районе нового строительства на территории в/ч | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 0,10 | 5,00 | 2023 | 0,083 |  | 0,01 | 0,093 | АИТ | АИТ |  |
| 265 | д.п. Красково, в районе Красковского карьера | Объект общественно-делового назначения | 1,20 | 200,00 | 2023 | 1,659 |  | 0,198 | 1,857 | АИТ | АИТ |  |
| 266 | д.п. Красково, в районе бывшего агрокооператива, ул. К. Маркса | Объект общественно-делового назначения | 0,20 | 40,00 | 2023 | 0,276 |  | 0,033 | 0,309 | АИТ | АИТ |  |
| 267 | д.п. Красково, в районе нового жилищного строительства в районе ТЕНЗО | Объекты инженерно-коммунальной инфраструтуры | 1,00 | 30,00 | 2023 | 0,829 |  | 0,099 | 0,928 | АИТ | АИТ |  |
| 268 | д. Марусино | Объект общественно-делового назначения | 6,00 | 840,00 | 2039 | 8,293 |  | 0,99 | 9,283 | АИТ | АИТ |  |
| **Итого:** | | | **66,89** | **14381,00** |  | **69,68** |  | **9,21** | **78,89** |  |  |  |
| **ВСЕГО по городскому округу Люберцы:** | | | **457,21** | **144983,00** |  | **315,53** |  | **42,92** | **359,24** |  |  |  |

Таблица 2.2.4 - Территории планируемого размещения объектов производственного и коммунально-складского значения

| **№** | **Местоположение** | **Функциональное назначение территории** | **Территория, га** | **Емкость, рабочие места чел.** | **Очерёдность** | **Расход тепла, Гкал/час** | | | | **Предполагаемый сточник теплоснабжения** | | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Общая** | **1 вариант** | **2 вариант** |
| ***Планировочный район Томилино*** | | | | | | | | | | | | |
| 269 | д. Токарево | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 66,20 | 4600,00 | 2039 | 73,199 |  | 8,738 | 81,937 | АИТ | АИТ |  |
| 270 | п. Чкалово, северная часть | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 0,90 | 100,00 | 2023 | 0,995 |  | 0,119 | 1,114 | АИТ | АИТ |  |
| 271 | Жилой район"Север" | Объекты производственного и общественно-делового назначения | 28,00 | 1900,00 | 2039 | 30,96 |  | 3,696 | 34,656 | АИТ | АИТ |  |
| 272 | Восточнее района ЖК "Экопарк" | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 1,50 | 100,00 | 2039 | 1,659 |  | 0,198 | 1,857 | АИТ | АИТ |  |
| **Итого:** | | | **96,60** | **6700,00** |  | **106,81** |  | **12,75** | **119,56** |  |  |  |
| ***Планировочный район Октябрьский*** | | | | | | | | | | | | |
| 273 | Восточная часть посёлка | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 2,40 | 200,00 | 2039 | 2,654 |  | 0,317 | 2,971 | АИТ | АИТ |  |
| **Итого:** | | | **2,40** | **200,00** |  | **2,65** |  | **0,32** | **2,97** |  |  |  |
| ***Планировочный район Красково*** | | | | | | | | | | | | |
| 274 | В районе д. Мотяково, у западной границы | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 17,86 | 1300,00 | 2039 | 19,748 |  | 2,358 | 22,106 | АИТ | АИТ |  |
| 275 | п. Балластный карьер, севернее промзоны "Машково" | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 1,70 | 100,00 | 2023 | 1,88 |  | 0,224 | 2,104 | АИТ | АИТ |  |
| 276 | вне границ населённых пунктов в районе промзоны "Торбеево" | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 8,10 | 600,00 | 2023 | 8,956 |  | 1,069 | 10,025 | АИТ | АИТ |  |
| 277 | вне границ населённых пунктов, южная часть промзоны "Машково" | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 54,20 | 3700,00 | 2039 | 59,93 |  | 7,154 | 67,084 | АИТ | АИТ |  |
| 278 | В районе Тензо | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 4,50 | - | 2023 | 4,976 |  | 0,594 | 5,57 | АИТ | АИТ |  |
| **Итого:** | | | **86,36** | **5700** |  | **95,49** |  | **11,399** | **106,889** |  |  |  |
| **ВСЕГО по городскому округу Люберцы:** | | | **185,36** | **12600** |  | **204,957** |  | **24,467** | **229,424** |  |  |  |

Таблица 2.2.5 – Перспективные объекты согласно выданным разрешениям на строительство

| **№ п/п** | **Кадастровый номер участка** | **Адрес участка** | **Наименование объекта** | **Площадь, кв.м** | **Ориентировочный год ввода** | **Источник теплоснабжения** | | **Нагрузки, Гкал/час** | | | | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 вариант** | **2 вариант** | **Отопление** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Общая** |
| 1РС | 50:22:0010105:33352 | Московская обл. Люберецкий р-н г. Люберцы | "Дошкольная образовательная организация на 360 мест (ДОО №4) по адресу: Московская область, г. Люберцы, жилой микрорайон в северо-восточной части г. Люберцы, севернее квартала №2" | 13348 | 2026 | АИТ | АИТ | 0,919 | - | 0,110 | 1,029 | Повтор позиции 62 |
| 2РС | 50:22:0040101:867 | Московская обл. г. Люберцы ул. Железнодорожная | "Административное здание для предоставления коммунальных услуг по адресу: Московская область, р-н Люберецкий, г. Люберцы, ул. Железнодорожная, ЗУ с КН 50:22:0040101:867" | 8738 | 2023 | АИТ | АИТ | 0,140 | - | 0,060 | 0,200 |  |
| 3РС | 50:22:0010110:1685 | Московская обл. Люберецкий р-н г. Люберцы проезд Проектируемый | Первый этап четвертой очереди строительства Многоэтажное жилое здание №4.1 со встроенными нежилыми помещениями, подземная автостоянка №4,2., сети и сооружения инженерно-технического обеспечения многоэтажной жилой застройки: по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 | 12945 | 2024 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | 0,808 | - | 0,242 | 1,050 | В составе позиции 154 |
| 4РС | 50:22:0010110:1684 | Московская обл. Люберецкий р-н г. Люберцы проезд Проектируемый | «Первый этап третьей очереди строительства Многоэтажное жилое здание №3.1 со встроенными нежилыми помещениями, подземная автостоянка № 3.2., сети и сооружения инженерно-технического обеспечения многоэтажной жилой застройки: по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037» | 14263 | 2024 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | 0,890 | - | 0,267 | 1,157 | В составе позиции 154 |
| 5РС | 50:22:0010105:33778 | Московская обл. Люберецкий р-н г. Люберцы | Застройка территории жилого микрорайона в северо-восточной части г. Люберцы Московской области по адресу: Московская область, г. Люберцы, «Жилой микрорайон в северо-вост. части г. Люберцы», квартал 3, жилой дом №66, 6-й пусковой комплекс, этап 3 | 5729 | 2024 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | 1,956 | - | 0,587 | 2,543 | В составе позиции 1 |
| 6РС | 50:22:0040602:3126, 50:22:0040602:3127, 50:22:0040602:3128, 50:22:0040602:3130, 50:22:0040602:3131, 50:22:0040602:3132 | Московская обл. Люберецкий р-н городской округ Люберцы, п. Томилино | «Жилой комплекс по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, п.Томилино, корпус 4.1, корпус 4.2, корпус 4.3» | 74649 | 2023 | Котельная "Самолет-Томилино" | Котельная "Самолет-Томилино" | 4,658 | - | 1,397 | 6,055 | В составе позиции 21 |
| 7РС | 50:22:0010211:28591 | Московская обл. Люберецкий р-н, г Люберцы | «Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, 101 (5 этап строительства) Дошкольная образовательная организация на 350 мест, Корпус 14» | 13307 | 2026 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | 0,912 | - | 0,109 | 1,021 | Повтор позиции 77 |
| 8РС | 50:22:0010105:33354, 50:22:0010105:33356, 50:22:0010105:33357, 50:22:0010105:33353 | ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА БАРЫКИНА (ЗЕНИНО ЖК САМОЛЁТ МКР.), ДОМ 2 | «Застройка территории жилого микрорайона в северо-восточной части г. Люберцы Московской области по адресу: МО, г. Люберцы, "Жилой микрорайон в северо-вост. части г. Люберцы", квартал 3, 6-й пусковой комплекс, 1 этап, жилые дома №61, 62, 63, 64» | 30853 | 2024 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | 0,423 | - | 0,127 | 0,550 | В составе позиции 1 |
| 11РС | 50:22:0010110:1669 | 140011, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, ШОССЕ НОВОРЯЗАНСКОЕ, ДОМ 7, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩЕНИЕ 6 | Жилой дом №2 | 11152 | 2025 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | 0,696 | - | 0,209 | 0,905 | В составе позиции 154 |
| 12РС | 50:22:0000000:115366 | 140011, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, ШОССЕ НОВОРЯЗАНСКОЕ, ДОМ 7, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩЕНИЕ 6 | Жилой дом №1 | 20574 | 2025 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | 1,284 | - | 0,385 | 1,669 | В составе позиции 154 |
| 14РС | 50:22:0010110:1680 | 143900, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 11Б, пом. 4 часть, эт. 1 | Первый этап первой очереди строительства. Многоэтажное жилое здание №1.1 со встроенными нежилыми помещениями, подземная автостоянка №1.2, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения многоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 | 12620 | 2023 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | 0,787 | - | 0,236 | 1,023 | В составе позиции 154 |
| 15РС | 50:22:0010110:1682 | 143900, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 11Б, пом. 4 часть, эт. 1 | Первый этап второй очереди строительства. Многоэтажное жилое здание №2.1 со встроенными нежилыми помещениями, подземная автостоянка №2.2, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения многоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 | 13552 | 2023 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | 0,846 | - | 0,254 | 1,100 | В составе позиции 154 |
| 16РС | 50:22:0020102:141 | 142160, г. Москва, пос. Вороновское, д. Безобразово, 58 км Калужского шоссе АЗС | «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Московская область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 56» | 5000 | 2023 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | 0,340 | - | 0,102 | 0,442 |  |
| 22РС | 50:22:0040201:279 | Московская область, Люберецкий район | 17-этажный жилой дом к.1, этап 1.4 | 18365 | 2023 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 1,146 | - | 0,344 | 1,490 | Подключен к системе теплоснабжения |
| 41РС | 50:22:0010101:2444; 50:22:0010101:2446; 50:22:0010101:2443 | 141021, Московская область, Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 16 | «Многофункциональный жилой комплекс, корпус 8 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 8 Марта» | 130785 | 2024 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | 13,6865 | - | 6,65 | 20,337 | Повтор позиции 5 |
| 42РС | 50:22:0010101:2444; 50:22:0010101:2446 | 141021, Московская область, Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 16 | Многофункциональный жилой комплекс, корпус 10 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 8 Марта | 71183 | 2024 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | - | - | - | 0,000 | Повтор позиции 41РС  В составе позиции 5 |
| 43РС | 50:22:0010211:28587; 50:22:0010211:28590 | 109472, Москва г., г. Москва, ул. Ташкентская, д. 28 | 14-25-этажный жилой дом, корп.5.2 | 138789 | 2024 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | 14,943 | - | 7,26 | 22,203 | Повтор позиции 9 |
| 44РС | 50:22:0010211:28587 | 109472, Москва г., г. Москва, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 28 | «Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: Московская область, г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, 101» (7 этап строительства). Жилой дом башенного типа корпус 7 | 69201 | 2024 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | 14,943 | - | 7,26 | 22,203 | Повтор позиции 43РС Повтор позиции 9 |
| 45РС | 50:22:0010211:28587 | Москва г., г. Москва, г. Москва | «Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: Московская область, г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, 101» (10 этап строительства) Жилой дом башенного типа корпус 10 | 69201 | 2024 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | 14,943 | - | 7,26 | 22,203 | Повтор позиции 43РС Повтор позиции 9 |
| 46РС | 50:22:0010211:28588 | 109472, Москва г., г. Москва, ул. Ташкентская, д. 28 | «Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: Московская область, г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, 101» (3 этап строительства) Жилой дом башенного типа корпус 9 | 7667 | 2024 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | 14,943 | - | 7,26 | 22,203 | Повтор позиции 9 |
| 47РС | 50:22:0000000:104323 | 140051, Московская область, Люберецкий район, ул. Чехова, д. 13/2 | «Многоэтажный жилой дом башенного типа (корп. 16 по ГП), 4-й этап строительства по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр. 12» | - | 2023 | Котельная ООО "Термотрон" | Котельная ООО "Термотрон" | - | - | - | 0,000 | Повтор позиции 48, 131, 155, 156 |
| 48РС | 50:22:0010211:28590 | 109472, Москва г., г. Москва, ул. Ташкентская, д. 28 | 26-этажный жилой дом, корп.13 | 69588 | 2024 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | 14,943 | - | 7,26 | 22,203 | Повтор позиции 43РС Повтор позиции 9 |
| 49РС | 50:22:0010211:28587 | 109472, Москва г., г. Москва, ул. Ташкентская, д. 28 | «Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: Московская область, г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, 101» (13 этап строительства) Жилой дом башенного типа корпус 11 с встроенно-пристроенной детской поликлиникой на 100 посещений | 69201 | 2024 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | 14,943 | - | 7,26 | 22,203 | Повтор позиции 43РС Повтор позиции 9 |
| 50РС | 50:22:0000000:104323 | 140051, Московская область, Люберецкий район, ул. Чехова, д. 13/2 | «Многоэтажный жилой дом башенного типа (корп. 21 по ГП), 4-й этап строительства по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр. 12» | - | 2023 | АИТ | АИТ | - | - | - | 0,000 | Повтор позиции 47 РС |
| 51РС | 50:22:0000000:104323 | 140051, Московская область, Люберецкий район, ул. Чехова, д. 13/2 | «Многоэтажный жилой дом башенного типа (корп. 19 по ГП), 4-й этап строительства по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр. 12» | - | 2023 | АИТ | АИТ | - | - | - | 0,000 | Повтор позиции 47 РС |
| 52РС | 50:22:0010211:28587 | 109472, Москва г., г. Москва, ул. Ташкентская, д. 28 | «Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: Московская область, г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, 101» (7 этап строительства) Жилой дом башенного типа корпус 8 | 69201 | 2024 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | 14,943 | - | 7,26 | 22,203 | Повтор позиции 43РС Повтор позиции 9 |
| 53РС | 50:22:0010211:28587 | 109472, Москва г., г. Москва, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 28 | Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: Московская область, г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, 101» (6 этап строительства) Жилой дом башенного типа корпус 6» | 69201 | 2024 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | 14,943 | - | 7,26 | 22,203 | Повтор позиции 43РС Повтор позиции 9 |
| 58РС | 50:22:0010101:2444; 50:22:0010101:2443 | 141021, Московская область, Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 16 | Многофункциональный жилой комплекс, корпус 2 и корпус 3 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 8 Марта | 118998 | 2023 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | - | - | - | 0,000 | Повтор позиции 41РС  В составе позиции 5 |
| 59РС | 50:22:0010101:2444 | 141021, Московская область, Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 16 | «Многофункциональный жилой комплекс, корпус 9 по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 8 Марта» | 59396 | 2024 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | - | - | - | 0,000 | Повтор позиции 41РС  В составе позиции 5 |
| 76РС | 50:22:0040404:8648, 50:22:0040404:8649 | обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Томилино, Новорязанское шоссе 23 км | «Складской комплекс» | 53721 | 2026 | АИТ | АИТ | 7,869 | - | 0,532 | 8,401 |  |
| 78РС | 50:22:0010110:1670 | Московская обл. г. Люберцы на пересечении Проектируемого проезда №4037 и ул. Транспортная | "Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 170 мест по адресу: Московская область, г. Люберцы, на пересечении Проектируемого проезда №4037 и ул. Транспортная." | 6463 | 2024 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | 0,447 | - | 0,053 | 0,500 | Повтор позиции 154 |
| 79РС | 50:22:0060713:593 | Московская обл. Люберецкий р-н дп Красково ул. Мичурина | «Школа на 1100 мест по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, дачное поселение Красково, ул. Мичурина» | 26968 | 2023 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90/Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90/Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | 1,865 | - | 0,222 | 2,087 |  |
| 80РС | 50:22:0010211:28769 | Московская обл. Люберецкий р-н | «Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отделение, 101 (11 этап строительства) Дошкольная образовательная организация на 350 мест, Корпус 15» | 13305 | 2026 | Котельная РТС "Жулебино" (ТК-5/1) | Котельная РТС "Жулебино" (ТК-5/1) | 0,938 | - | 0,088 | 1,026 | Повтор позиции 78 |
| 81РС | 50:22:0060301:56 | Московская обл. Люберецкий р-н Московская обл., Люберецкий р-н, г/п Красково, вблизи д. Мотяково, участок №11 | Промышленное здание | 8109 | 2023 | АИТ | АИТ | 1,161 | - | 0,107 | 1,268 |  |
| 82РС | 50:22:0060703:12796 | Московская обл. Люберецкий р-н Д.п. Красково, тер. ГСК Заря | Нежилое здание (торговый магазин) | 179 | 2023 | АИТ | АИТ | 0,024 | - | 0,003 | 0,027 |  |
| 83РС | 50:22:0010105:32466 | Московская обл. Люберецкий р-н Московская область, г. Люберцы, район Красная горка, мкр. 12 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест, (корпус 15.2 по ГП) по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр. 12 | 10998 | 2023 | Котельная ООО "ТермоТрон" | Котельная ООО "ТермоТрон" | 0,761 | - | 0,091 | 0,852 | Повтор позиции 68 |
| 84РС | 50:22:0010106:47 | Московская обл., г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Митрофанова, около д. 15 | «Проект строительства трехэтажного офисно-делового здания по адресу: МО, г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Митрофанова, около д. 15» | 141 | 2023 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | 0,025 | - | 0,002 | 0,027 |  |
| 85РС | 50:22:0010105:33781 | Московская обл. Люберецкий р-н | «Дошкольная образовательная организация на 140 мест (ДОО №5) по адресу: Московская область, г. Люберцы, жилой микрорайон, северо-восточной части г. Люберцы, севернее квартала №2» | 5729 | 2023 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | 0,936 | - | 0,047 | 0,983 | Повтор позиции 63 |
| 86РС | 50:22:0010101:157 | Московская обл. г. Люберцы ул. Михельсона д. Вл. 90 стр. Участок 2 | Здание магазина | 2080 | 2023 | АИТ | АИТ | 0,279 | - | 0,034 | 0,313 |  |
| 87РС | 50:22:0040602:52 | Московская обл. Люберецкий р-н | «Дошкольная образовательная организация на 360 мест (ДОО № 4) при выполнении комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры. Строительный адрес: Московская область, Люберецкий район, городское поселение Томилино-3, пос. Север» | 12616 | 2024 | Котельная "Самолет Энерго" Томилино | Котельная "Самолет Энерго" Томилино | 0,873 | - | 0,104 | 0,977 | Повтор позиции 167 |
| 88РС | 50:22:0040602:5442, 50:22:0040602:5444 | Московская обл. Люберецкий р-н | «Жилой комплекс по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос. Томилино, корпус 5.1, корпус 5.2» | 24514 | 2024 | Котельная "Самолет Энерго" Томилино | Котельная "Самолет Энерго" Томилино | 1,716 | - | 0,162 | 1,878 |  |
| 89РС | 50:22:0010101:2751 | Московская обл. Люберецкий р-н | «Общеобразовательная организация на 1170 мест» по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 8 Марта, корпус 17» | 25610 | 2027 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | 1,771 | - | 0,211 | 1,982 | Повтор позиции 98 |
| 90РС | 50:22:0010105:24419 | Московская обл. Люберецкий р-н г. Люберцы | «Станция скорой помощи на 4 м/м по адресу: Московская область, г.Люберцы, жилой микрорайон северо-восточной части г.Люберцы, севернее квартала №2» | 9784 | 2023 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | 0,1 | - | 0,02 | 0,120 | Повтор позиции 17 |
| 91РС | 50:22:0040602:67 | Московская обл. Люберецкий р-н | «Общеобразовательная школа №2 на 900 мест при осуществлении комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос. Томилино» | 29705 | 2025 | Котельная "Самолет Энерго" Томилино | Котельная "Самолет Энерго" Томилино | 2,055 | - | 0,245 | 2,300 | Повтор позиции 178 |
| 92РС | 50:22:0010211:30375, 50:22:0010211:30376, 50:22:0010211:30377 | Московская обл. г. Люберцы ул. Шоссейная д. 42 | "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС со встроенной автостоянкой по адресу: Московская область, Люберецкий муниципальный район, г. Люберцы, ул. Шосcейная, д. 42" | 12511 | 2025 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 | 1,68 | - | 0,206 | 1,886 | Повтор позиции 147 |
| 93РС | 50:22:0010208:2286 | Московская обл. г. Люберцы ул. 3-е Почтовое отделение д. 54 стр. 1 | Магазин | 686 | 2024 | Котельная РТС "Жулебино" (КП №5) | Котельная РТС "Жулебино" (КП №5) | 0,092 | - | 0,011 | 0,103 |  |
| 94РС | 50:22:0010110:1686 | Московская обл. г. Люберцы проектируемый проезд 4037 | «Первый этап пятой очереди строительства многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное жилое здание № 5.1, подземная автостоянка № 5.2 по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037» | 14286 | 2024 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | 1 | - | 0,094 | 1,094 | Повтор позиции 154 |
| 95РС | 50:22:0010110:1688 | Московская обл. г. Люберцы проезд Проектируемый | «СРЕДНЕЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 1500 МЕСТ ДЛЯ ОБЪЕКТА «МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛЮБЕРЦЫ, ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД 4037, НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТОРОВЫМ НОМЕРОМ 50:22:0010110:1688» по адресу: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛЮБЕРЦЫ, ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД 4037» | 14286 | 2023 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | 1,871 | - | 0,223 | 2,094 | Повтор позиции 154 |
| 96РС | 50:22:0000000:115241 | Московская обл. п. Жилино-1 | «КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПЛОЩАДЬЮ 56,6 ГА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН, Г.П. ТОМИЛИНО. ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЖИЛЫЕ ДОМА № 1; 2; 3; 4» Жилой дом №4 | 29659 | 2024 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2,076 | - | 0,196 | 2,272 | В составе позиции 20 |
| 97РС | 50:22:0000000:115241, 50:22:0040306:908 | Московская обл. п. Жилино-1 | "КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПЛОЩАДЬЮ 56,6 ГА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН, Г.П. ТОМИЛИНО. ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЖИЛЫЕ ДОМА № 1; 2; 3; 4" (Жилой дом №3) | 41562 | 2024 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2,076 | - | 0,196 | 2,272 | В составе позиции 20 |
| 98РС | 50:22:0030502:444 | Московская обл. рп Малаховка ул. Шоссейная д. 33 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная академия физической культуры» пос. Малаховка, Московская область. Учебно тренировочный комплекс» | 114344 | 2024 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | 0,3 | - | 0,06 | 0,360 |  |
| 99РС | 50:22:0000000:115241, 50:22:0040306:908 | Московская обл. п. Жилино-1 | «КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПЛОЩАДЬЮ 56,6 ГА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН, Г.П. ТОМИЛИНО. ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЖИЛЫЕ ДОМА № 1; 2; 3; 4» (Жилой дом №2) | 41562 | 2024 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2,076 | - | 0,196 | 2,272 | Повтор позиции 12РС В составе позиции 20 |
| 100РС | 50:22:0040404:13 | Московская обл. Люберецкий р-н рп. Томилино, проезд Кофейный, дом 1 | Складской комплекс по адресу: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, проезд Кофейный, д. 1, на земельном участке с к.н. 50:220040404:13 | 50300 | 2025 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 1,734 | - | - | 1,734 |  |
| 101РС | 50:22:0040101:0008 | Московская обл. г. Люберцы ул. Железнодорожная | Административное здание для предоставления коммунальных услуг по адресу: Московская область, р-н Люберецкий, г. Люберцы, ул. Железнодорожная, ЗУ с КН 50:22:0040101:8 | 11678 | 2023 | АИТ | АИТ | 0,1 | - | 0,2 | 0,300 |  |
| 102РС | 50:22:0010211:28589 | Московская обл. Люберецкий р-н | «Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: Московская область, г.Люберцы, 3-е почтовое отделение, 101» (8 этап строительства) Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест. Корпус 16. КОРРЕКТИРОВКА | 27730 | 2026 | Котельная РТС "Жулебино" (ТК-5/1) | Котельная РТС "Жулебино" (ТК-5/1) | 1,941 | - | 0,183 | 2,124 | Повтор позиции 101 |
| 103РС | 50:22:0010105:33688 | Московская обл. Люберецкий р-н г. Люберцы | «Застройка территории жилого микрорайона в северо-восточной части г. Люберцы, Московской области. Квартал 1, 7-й пусковой комплекс, корпуса №№ 67, 68, 69, 70» | 21961 | 2025 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | 1,537 | - | 0,145 | 1,682 |  |
| 104РС | 50:22:0010110:131 | Московская обл. г. Люберцы ул. Транспортная д. 4а | Административно-офисное здание | 6846 | 2023 | АИТ | АИТ | 1,198 | - | 0,113 | 1,311 |  |
| 106РС | 50:22:0010101:2450 | Московская обл. Люберецкий р-н | "Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 8 Марта Дошкольная образовательная организация на 350 мест, корпус 15" | 13327 | 2026 | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | Котельная ООО "ТехноАльянсИнвест", ул. 8 Марта, дом 8А | 0,933 | - | 0,088 | 1,021 | Повтор позиции 71 |
| 107РС | 50:22:0010102:4481 | Московская область, г Люберцы, ул Урицкого | «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 825 УЧАЩИХСЯ по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 10» | 21003 | 2023 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | 1,453 | - | 0,173 | 1,626 | Повтор позиции 90 |
| 108РС | 50:22:0040404:260 | Московская обл. Люберецкий р-н п.Томилино, микрорайон Птицефабрика | Здание складского корпуса К-10 | 15671 | 2024 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 0,024 | - | - | 0,024 |  |
| 109РС | 50:22:0030201:35 | Московская обл. Люберецкий г.о. рп Малаховка ш. Касимовское д. 15 | Здание склада готовой продукции №2 | 6781 | 2023 | АИТ | АИТ | 0,933 | - | 0,067 | 1,000 |  |
| 112РС | 50:22:0060705:865 | Московская область, г.о. Люберцы, между Казанской ж/д и п. Красково | создание производства средств измерений для весового контроля грузового автотранспорта, по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, между Казанской ж/д и п. Красково, к.н.з.у. 50:22:0060705:865, застройщик АО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» |  | 2024 | АИТ | АИТ | 0,07 | - | - | 0,07 |  |
| 114РС | 50:22:0040201:253; 50:22:0040201:278 | Московская область, г.о. Люберцы, п. Томилино, мкр. Птицефабрика | МКД ЖК «Новотомилино» по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, п. Томилино, мкр. Птицефабрика (Этап 1.3, корпус 2), к.н.з.у. 50:22:0040201:253, 50:22:0040201:278, застройщик ГК «Тройка Рэд», ООО «СЗ «РЕАЛИНВЕСТ» |  | 2023 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 0,543 | - | 0,163 | 0,706 | Подключен к системе теплоснабжения |
| 115РС | 50:22:0010212:3872 | Московская область, г. Люберцы, ул. Калараш, д.1, О и ул. Красноармейская д.17 | МКД по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Калараш, д.1, О и ул. Красноармейская д.17 (Этап 1, корпус 2) 22-х этажный жилой дом со встроенными на 1-м этаже нежилыми помещениями, к.н.з.у. 50:22:0010212:3872, застройщик ООО СЗ «РД ЛЮБЕРЦЫ» |  | 2023 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 | 1,569 | - | 0,762 | 2,331 | Повтор позиции 11 |
| 116РС | 50:22:0060407:306 | Московская область, г.о. Люберцы, г п. Красково, д. Марусино | ЖК «Марусино-6» по адресу : г п. Красково, д. Марусино, к.н.з.у 50:22:0060407:306. Застройщик НАО «Старкт» |  | 2024 | Котельная гп Красково, д. Марусино | Котельная гп Красково, д. Марусино | 1,316 | - | 0,55 | 1,866 | Повтор позиции 32 |
| 117РС | 50:22:0010302:160; 50:22:0010302:9289; 50:22:0010302:9290 | Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.6, стр.1 | ЖК «Карамельный» по адресу: г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.6, стр.1, к.н.з.у (50:22:0010302:160; 50:22:0010302:9289; 50:22:0010302:9290). Застройщик ООО ИСК «Ареал» |  | 2023 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | 0,505 | - | 0,053 | 0,558 | В составе позиции 15 |
| 118РС | 50:22:0040306:94; 50:22:0040306:444 | Московская область, г.о. Люберцы, п. Жилино-1 (первая очередь д 8) | ЖК «Томилино» по адресу: п. Жилино-1 (первая очередь д 8), к.н.з.у (50:22:0040306:94; 50:22:0040306:444). Застройщик ГК Рассвет ООО «ТомСтрой» |  | 2023 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 0,335 | - | 0,25 | 0,585 | Подключен к системе теплоснабжения |
| 119РС | 50:22:0010207:1628 | Московская область, г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200 | Детская школа искусств «Мир молодого искусства», по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200, к.н.з.у 50:22:0010207:1628 |  | 2025-2027 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 | 0,21 | - | 0,09 | 0,300 | Повтор позиции 117 |
| 120РС | 50:22:0010207:1623 | Московская область, г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 202 | Стадион, по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 202, к.н.з.у 50:22:0010207:1623 |  | 2024 | ТЭЦ-22 | ТЭЦ-22 | 1,188 | 0,705 | 0,21 | 2,103 | Повтор позиции 7ТУ |
| 121РС | 50:22:0010211:28415 | Московская область, г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 | ДОУ, по адресу: г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360, к.н.з.у 50:22:0010211:28415 |  | 2023 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | Котельная РТС "Жулебино" т.3/13.3 | 0,35 | - | 0,15 | 0,500 | В составе позиции 9 |
| 122РС | 50:22:0010101:2389 | Московская область, г.о. Люберцы, ул. 8 Марта | ДОУ, по адресу: г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 350 мест) ООО «РегионИнвест» (ГК «ПИК»), к.н.з.у 50:22:0010101:2389 |  | 2023 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | 0,829 | - | 0,099 | 0,928 | Повтор позиции 71 |
| 123РС | 50:22:0010105:13345 | Московская область, г.о. Люберцы, северо- восточная часть | ДОУ, по адресу: г.о. Люберцы, северо- восточная часть (детский сад на 140 мест) ООО «СЗ «Самолет Девелопмент» (ГК «Самолет»), к.н.з.у 50:22:0010105:13345 |  | 2024 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | 0,1935 | - | 0,048375 | 0,242 | Подключен к системе теплоснабжения |

Таблица 2.2.6 – Перспективные объекты согласно выданым теплоснабжающими организациями техническим условиям и заключенным договорам на подключение к системе теплоснабжения

| **№ п/п** | **Наименование оъекта** | **Точка подключения** | **Источник теплоснабжения** | **Теплоснабжающая организация** | **Срок ввода** | **Тепловые нагрузки, Гкал/час** | | | | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отоплепние** | **Вентиляция** | **ГВС** | **Итого** |
| 1ДП | Гостиница со встроенными помещениями | Точка подключения ТК-пр. по адресу: М.О., г.Люберцы, ул.8 Марта у котельной ул.8Марта д. 47 стр1. (кот. 8 Марта д.47, стр.1) | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2024 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 2ДП | Нежилое здание, п. Томилино, Рязанское ш., 2А |  | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | 2023 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 3ДП | Торгово-офисное здание, п.Томилино, ул. Гоголя, 39/1А |  | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | АО "Люберецкая теплосеть" | 2023 | 0,64 |  |  | 0,64 |  |
| 4ДП | Школа, п. Красково, ул. Мичурина |  | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2023 | 3 |  |  | 3 |  |
| 5ДП | Административное здание для обслуживания жилой застройки, г.Люберцы, ул. Шевлякова д.21А |  | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2023 | 0,035 |  | 0,016 | 0,051 |  |
| 6ДП | Автомастерская |  | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2024 | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 7ТУ | Объекты спортивного назначения |  | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | 2024 | 1,188 | 0,705 | 0,21 | 2,103 |  |
| 8ТУ | ООО "СЗ "Десна" |  | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | 2026 | 13,552 | 8,624 | 2,464 | 24,64 |  |
| 9ТУ | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" ЖК "Егорово-Парк" |  | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | 2023-2025 | 10,759 | 0,906 | 8,034 | 19,699 | Учтено в пунктах 1Е - 36Е |
| **Итого:** | | | | |  | **29,944** | **10,235** | **10,724** | **50,903** |  |

Таблица 2.2.7 – Перспективные объекты согласно предоставленным данным от застройщиков

| **N** | **Наименование застройщика** | **Наименование** | **Кадастр** | **Отопление, Гкал/ч** | **Вентиляция, Гкал/ч** | **ГВСср., Гкал/ч** | **Всего** | **Источник** | **Год ввода** | **S м²** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №4.1, секция 1-5 | 50:22:0040602:3126 | 1,074 | 0,198 | 0,2121 | 1,4841 | Котельная "Самолет Энерго" | 2023 | 15 413,15 | Подключен |
| 2Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №4.1, секция 6-12 | 50:22:0040602:3126 | 1,05 | 0,068 | 0,213 | 1,331 | Котельная "Самолет Энерго" | 2023 | 15 413,15 | Подключен |
| 3Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №4.2 | 50:22:0040602:3128 | 0,639 | 0,038 | 0,129 | 0,806 | Котельная "Самолет Энерго" | 2023 | 10000 | Подключен |
| 4Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №4.3 | 50:22:0040602:3131 | 0,997 | 0,066 | 0,203 | 1,2653 | Котельная "Самолет Энерго" | 2023 | 15000 | Подключен |
| 5Т | ООО "Самолет-Томилино" | ДОУ №4 | 50:22:0040602:52 | 0,174 | 0,112 | 0,119 | 0,405 | Котельная "Самолет Энерго" | 2023 | 4620 | Подключен |
| 6Т | ООО "Самолет-Томилино" | СОШ №2 | 50:22:0040602:67 | 0,763 | 0,681 | 0,189 | 1,633 | Котельная "Самолет Энерго" | 2023 | 14950 | Подключен |
| 7Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №5.1 | 50:22:0040602:5442 | 0,765 | 0,053 | 0,177 | 0,995 | Котельная "Самолет Энерго" | 2024 | 30 826,30 |  |
| 8Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №5.2 | 50:22:0040602:5444 | 0,625 | 0,058 | 0,133 | 0,816 | Котельная "Самолет Энерго" | 2024 | 30 826,30 |  |
| 9Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №5.3 | 50:22:0040602:5446 | 1,401 | 0 | 0,2702 | 1,6712 | Котельная "Самолет Энерго" | 2024 | 30 826,30 |  |
| 10Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №5.4 | 50:22:0040602:5448 | 0,816 | 0 | 0,187 | 1,003 | Котельная "Самолет Энерго" | 2024 | 30 826,30 |  |
| 11Т | ООО "Самолет-Томилино" | ДОУ №3 | 50:22:0040602:2809 | 0,174 | 0,112 | 0,119 | 0,405 | Котельная "Самолет Энерго" | 2024 | 4620 |  |
| 12Т | ООО "Самолет-Томилино" | СОШ №3 | 50:22:0040602:2813 | 0,799 | 0,681 | 0,231 | 1,711 | Котельная "Самолет Энерго" | 2024 | 14950 |  |
| 13Т | ООО "Самолет-Томилино" | Многоуровневая парковка №1363 | 50:22:0040602:2812 | 0,13 | 0,2 | 0,006 | 0,336 | Котельная "Самолет Энерго" | 2024 | 0 |  |
| 14Т | ООО "Самолет-Томилино" | Торгове встроенно-пристроенные помещения | 50:22:0040602:60 | 0,108 |  | 0,0002 | 0,1082 | Котельная "Самолет Энерго" | 2024 | 4620 |  |
| 15Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №6.1 | 50:22:0040602:5463 | 1,4948 | 0,0551 | 0,319 | 1,8689 | Котельная "Самолет Энерго" | 2025 | 30 826,30 |  |
| 16Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №6.2 | 50:22:0040602:5464 | 0,855 | 0,0471 | 0,19 | 1,0921 | Котельная "Самолет Энерго" | 2025 | 30 826,30 |  |
| 17Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №6.3 | 50:22:0040602:5461 | 0,725 | 0,0533 | 0,1594 | 0,9377 | Котельная "Самолет Энерго" | 2025 | 30 826,30 |  |
| 18Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №6.4 | 50:22:0040602:5465 | 0,8047 | 0,0478 | 0,1779 | 1,0304 | Котельная "Самолет Энерго" | 2025 | 30 826,30 |  |
| 19Т | ООО "Самолет-Томилино" | ДОУ №2 | 50:22:0040602:2812 | 0,174 | 0,112 | 0,119 | 0,405 | Котельная "Самолет Энерго" | 2025 | 4620 |  |
| 20Т | ООО "Самолет-Томилино" | Многопрофильная поликлиника на 530 пос/смен со станцией скорой помощи | 50:22:0040602:5440 | 0,24 | 1,156 | 0,09 | 1,486 | Котельная "Самолет Энерго" | 2025 | 14950 |  |
| 21Т | ООО "Самолет-Томилино" | Пункт полиции | 50:22:0040602:91 | 0,14 | 0 | 0,003 | 0,143 | Котельная "Самолет Энерго" | 2025 | 100 |  |
| 22Т | ООО "Самолет-Томилино" | ФОК | 50:22:0040602:66 | 0,589 | 0,961 | 0,084 | 1,634 | Котельная "Самолет Энерго" | 2025 | 14950 |  |
| 23Т | ООО "Самолет-Томилино" | Многоуровневая парковка №1161 | 50:22:0040602:42 | 0,13 | 0,2 | 0,006 | 0,336 | Котельная "Самолет Энерго" | 2025 | 14950 |  |
| 24Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №7.1 | 50:22:0040602:42 | 1,278 | 0,170 | 0,256 | 1,704 | Котельная "Самолет Энерго" | 2026 | 30 826,30 |  |
| 25Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №7.2 | 50:22:0040602:5446 | 0,605 | 0,081 | 0,121 | 0,807 | Котельная "Самолет Энерго" | 2026 | 30 826,30 |  |
| 26Т | ООО "Самолет-Томилино" | Корпус №7.3 | 50:22:0040602:5448 | 0,451 | 0,060 | 0,090 | 0,601 | Котельная "Самолет Энерго" | 2026 | 30 826,30 |  |
| 1Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Жилой дом 1 | 50:22:0000000:115241 | 1,048 |  | 0,794 | 1,842 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2023 | 30471 |  |
| 2Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Жилой дом 2 | 50:22:0040306:908 | 0,514 |  | 0,455 | 0,969 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2023 | 14931 |  |
| 3Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Жилой дом 3 | 50:22:0040306:908 | 0,864 |  | 0,681 | 1,545 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2023 | 25116 |  |
| 4Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Жилой дом 4 | 50:22:0000000:115241 | 0,698 |  | 0,575 | 1,273 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2023 | 20288 |  |
| 5Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | ДОО 350 | 50:22:0040306:462 | 0,278 | 0,059 | 0,277 | 0,614 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2023 | 4620 |  |
| 6Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | КНС | - | 0,01 | 0,034 | 0 | 0,044 | АИТ | 2023 | 0 |  |
| 7Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | ЛОС | - | 0,044 | 0,046 | 0 | 0,09 | АИТ | 2023 | 0 |  |
| 8Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 1 | 50:22:0040306:469 | 0,979 | 0,026 | 0,796 | 1,801 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2024 | 31504,8 |  |
| 9Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 2 | 50:22:0040306:477 | 1,088 | 0,026 | 0,865 | 1,979 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2024 | 34962,15 |  |
| 10Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 3 | 50:22:0040306:478 | 0,573 | 0,026 | 0,534 | 1,133 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2024 | 18368,01 |  |
| 11Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Кладовые | - | 0 | 0,078 | 0 | 0,078 | АИТ | 2024 | 1095,6 |  |
| 12Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | СОШ 1150 | 50:22:0040308:183 | 0,964 | 0,174 | 0,148 | 1,286 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2024 | 14950 |  |
| 13Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Поликлиника | 50:22:0040306:462 | 0,421 | 0,172 | 0,06 | 0,653 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2024 | 10000 |  |
| 14Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | ДОО 255 | 50:22:0040306:474 | 0,233 | 0,047 | 0,214 | 0,494 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2024 | 3876 |  |
| 15Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Подземный паркинг (130 м/м) | - | 0 | 0,186 | 0 | 0,186 | АИТ | 2024 | 0 |  |
| 16Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 4 | 50:22:0040308:183 | 0,913 | 0,197 | 0,751 | 1,861 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2025 | 29374,97 |  |
| 17Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 5 | 50:22:0040308:183 | 0,913 | 0,127 | 0,751 | 1,791 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2025 | 29347,97 |  |
| 18Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 6 | 50:22:0040308:183 | 0,586 | 0,026 | 0,532 | 1,144 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2025 | 18839,43 |  |
| 19Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 7 | 50:22:0040308:183 | 0,687 | 0,026 | 0,601 | 1,314 | Котельная ЗАО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | 2025 | 22110,78 |  |
| 20Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Кладовые | - | 0 | 0,104 | 0 | 0,104 | АИТ | 2025 | 1453,9 |  |
| 21Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Подземный паркинг (120 м/м) | - | 0 | 0,171 | 0 | 0,171 | АИТ | 2025 | 0 |  |
| 22Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Подземный паркинг (120 м/м) | - | 0 | 0,171 | 0 | 0,171 | АИТ | 2025 | 0 |  |
| 23Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 8 | 50:22:0040308:183 | 1,02 | 0 | 0,219 | 1,239 | АИТ | 2026 | 29325,31 |  |
| 24Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 9 | 50:22:0040308:183 | 1,02 | 0 | 0,219 | 1,239 | АИТ | 2026 | 29325,31 |  |
| 25Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 10 | 50:22:0040308:183 | 0,663 | 0 | 0,138 | 0,801 | АИТ | 2026 | 18997,09 |  |
| 26Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 11 | 50:22:0040308:183 | 0,441 | 0 | 0,092 | 0,533 | АИТ | 2026 | 12644,08 |  |
| 27Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Кладовые | - |  | 0,107 | 0 | 0,107 | АИТ | 2026 | 1499,9 |  |
| 28Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | ОО | 50:22:0040308:183 | 0,922 | 0,246 | 0,034 | 1,202 | АИТ | 2026 | 14300 |  |
| 29Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | ДОО | 50:22:0040308:183 | 0,258 | 0,074 | 0,049 | 0,381 | АИТ | 2026 | 4290 |  |
| 30Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Подземный паркинг (120 м/м) | - | 0 | 0,171 | 0 | 0,171 | АИТ | 2026 | 0 |  |
| 31Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 12 | 50:22:0040407:36 | 0,852 | 0 | 0,183 | 1,035 | АИТ | 2027 | 24490,68 |  |
| 32Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 13 | 50:22:0040407:37 | 1,021 | 0 | 0,219 | 1,24 | АИТ | 2027 | 29347,97 |  |
| 33Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Урбан блок 14 | 50:22:0040407:38 | 1,021 | 0 | 0,219 | 1,24 | АИТ | 2027 | 29347,97 |  |
| 34Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Кладовые | - |  | 0,08 | 0 | 0,08 | АИТ | 2027 | 1119,6 |  |
| 35Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | ДОО | 50:22:0040407:37 | 0,175 | 0,05 | 0,029 | 0,254 | АИТ | 2027 | 2905 |  |
| 36Е | ООО "СЗ "Самолет-Жилино" | Подземный паркинг (120 м/м) | 50:22:0040407:36 | 0 | 0,171 | 0 | 0,171 | АИТ | 2027 | 0 |  |
| 37М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1а1 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 38М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1а2 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 39М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1а3 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 40М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1а4 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 41М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1а5 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 42М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1а6 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 43М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1а7 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 44М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1б1 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 45М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1б2 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 46М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1б3 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 47М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1б4 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 48М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1б5 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,153 |  | 0,0847 | 0,2377 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 49М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 2а1 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,172 |  | 0,0913 | 0,2633 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 50М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 2б1 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,172 |  | 0,0913 | 0,2633 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 51М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 2б2 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,172 |  | 0,0913 | 0,2633 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 52М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 2б3 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,172 |  | 0,0913 | 0,2633 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 53М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 2б4 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,172 |  | 0,0913 | 0,2633 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 54М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 2б5 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,172 |  | 0,0913 | 0,2633 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 55М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 2а6 | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,172 |  | 0,0913 | 0,2633 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 56М | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Детское дошкольное учреждение | 50:22:0030602:702; 50:22:0030602:711 | 0,128 | 0,225 | 0,204 | 0,557 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 57З | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 1 | 50:22:0030601:1578 | 0,12 |  | 0,0648 | 0,1848 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 58З | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 2 | 50:22:0030601:1578 | 0,12 |  | 0,0648 | 0,1848 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 59З | ООО СЗ «СтройПромСервис» | Жилой дом по ГП 3 | 50:22:0030601:226 | 0,12 |  | 0,0648 | 0,1848 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | 2023 | - | Подключен |
| 60К | ООО "Коренево Девелопмент" | Двух секционный 8-ми этажный жилой дом №1 | 50:22:0060608:174; 50:22:0060608:101; 50:22:0060608:173; 50:22:0060608:172 | 0,703 |  | 0,304 | 1,008 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | 2025 | 7559,8 |  |
| ООО "Коренево Девелопмент" | Двух секционный 8-ми этажный жилой дом №2 | 0,284 |  | 0,292 | 0,576 | 2025 | 7559,8 |  |
| ООО "Коренево Девелопмент" | Трех секционный 8-ми этажный жилой дом №3 | 0,430 |  | 0,399 | 0,829 | 2025 | 11304,7 |  |
| ООО "Коренево Девелопмент" | Трех секционный 8-ми этажный жилой дом №4 | 0,284 |  | 0,292 | 0,576 | 2025 | 7492,3 |  |
| ООО "Коренево Девелопмент" | Трех секционный 8-ми этажный жилой дом №5 | 0,284 |  | 0,292 | 0,576 | 2025 | 7492,3 |  |
| ООО "Коренево Девелопмент" | Общеобразовательная организация и дошкольная образовательная организация | 1,132 |  | 0,243 | 1,376 | 2025 | - |  |

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки разрабатывались на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:

* с января 2011 года (на период 2011–2015 годов) - не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню;
* с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к  базовому уровню;
* с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по  отношению к базовому уровню.

Такая же степень понижения потребления энергетической ресурсов с первых чисел 2011, 2016 и 2020 годов установлена и в Приказе Минрегионразвития РФ №262. В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции принято удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

* на период 2011–2015 гг. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 15 %;
* на период 2016–2019 гг. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 30 %;
* на период с 2020 г. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 40 %.

Таблица 2.3.1 – Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных и многоквартирных домов *qhyreq,* Вт×ч/(м²×°С×сут)



Таблица 2.3.2 – Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоэтажных жилых и общественных зданий***qhуreq***, Вт·ч/(м2⋅oC⋅сут)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типы зданий | Этажность зданий: | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3,4 | 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | по таблице 2.9 | | | по таблице 2.12 | | | | |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 таблицы 2.10 | 35,6 | 30,8 | 28,9 | 26,3 | 23,9 | 22,3 | 21,4 | 20,2 |
| (с односменным и 1,5- сменным режимом работы) \* | 38,6 | 34,8 | 33 | 30,3 | 27,9 | 26,3 | 25,5 | 24,1 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения с: |  | | | | | | | |
| 1,5-сменным режимом работы | 33,8 | 32,8 | 31,8 | 30,8 | 29,3 | 28,3 | 27,7 | 26,9 |
| круглосуточным режимом работы \*\* | 37,8 | 36,8 | 35,8 | 34,8 | 33,4 | 32,4 | 31,8 | 31 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 36 | | | - | - | - | - | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 34,2 | 31,2 | 27,7 | 24,7 | 21,6 | 19,8 | 18,6 | 18,4 |
| 6.Сервисного обслуживания, культурно-досуговой и производственной направленности\*\*\* при: |  | | | | | | | |
| *tint* = 20 °С | 28,8  [6,4] | 27,5  [6,1] | 26,1  [5,8] | 25,2  [5,6] | 24,7  [5,5] | 24,2  [5,4] | 23,7  [5,3] | - |
| *tint* = 18 °С | 26,6  [5,9] | 25,7  [5,7] | 23,9  [5,3] | 23,0  [5,1] | 22,5  [5,0] | 22,0  [4,9] | 21,5  [4,8] | - |
| *tint* = 13-17 °С | 23,9  [5,3] | 23,0  [5,1] | 22,1  [4,9] | 21,2  [4,7] | 20,7  [4,6] | 20,2  [4,5] | 19,7  [4,4] | - |
| \* Верхняя строка с односменным режимом работы; \*\* Верхняя строка с 1,5-сменным режимом работы; \*\*\* В квадратных скобках для зданий с высотой этажа от пола до потолка более 3,6 м вВт·ч/(м³×°C×сут) отапливаемого объема зданий. Остальные значения - на м² полезной площади помещений. Примечание. 1. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 °C×сут и более, нормируемые *qhyreq* снижаются на 5 %. | | | | | | | | |

Таблица 2.3.3 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельной часовой величины тепловой энергии на ее нагрев в средние за отопительный период сутки, л/сутки



Таблица 2.3.4– Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных зданий, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективности, кВт×ч/(м²×год)



## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз приростов объемов тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Прогноз приростов объемов теплопотребления

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Теплоснабжающая организация** | **Тип теплопотребления** | **Прирост тепловой нагрузки в первом варианте развития, Гкал/час** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2037** | **2038-2043** |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,326 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,111 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,437 |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,639 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,626 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,265 |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 1,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,560 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 1,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 11,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 5,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 16,804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 21,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 2,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 23,517 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,539 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,603 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 25,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 10,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 35,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 3,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 1,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 4,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 2,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 2,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | Отопление | 7,830 | 0,000 | 1,537 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 1,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 2,000 | 0,000 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 11,340 | 0,000 | 1,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "ТермоТрон" | Отопление | 18,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,294 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 7,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,274 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 25,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,568 |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | ООО "Теплоэнергосервис" | Отопление | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" | Отопление | 17,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 2,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 7,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 26,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | Отопление | 6,051 | 1,188 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,878 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 1,298 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,104 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 7,349 | 2,103 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,982 |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | ПАО "Мосэнерго" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | ПАО "Мосэнерго" | Отопление | 9,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,725 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 4,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,043 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 13,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,768 |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | ООО "Любэнергоснаб" | Отопление | 11,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,655 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 5,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,792 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 16,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,447 |
| 35 | Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,460 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,678 |
| 37 | Котельная п. Томилино, Рязанское шоссе, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,685 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,141 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,826 |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,092 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,222 |
| 43 | Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | Отопление | 0,000 | Закрытие котельной "Самолет-Томилино" и перевод абонентов на новую котельную "ЖК Томилино-Парк" | | | | | | |
| Вентиляция | 0,000 |
| ГВС | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 |
| Общее | 0,000 |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | Ликвидация существующей котельной и перевод абонентов на новую автоматизированную водогрейную блочно-модульную котельную установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч. | | | | | | | |
| Вентиляция |
| ГВС |
| Технология (пар) |
| Общее |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | Отопление | 3,402 | 4,258 | 3,099 | 13,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,059 | 0,471 | 0,376 | 8,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 2,782 | 2,617 | 2,635 | 2,464 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 6,243 | 7,346 | 6,110 | 24,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,580 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,547 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,127 |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перевод котельной в статус ЦТП с заменой тепломеханического оборудорвания. | | | | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | Отопление | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,614 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | ООО "Тснаб" | Отопление | 5,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 2,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 8,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 1,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 1,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,279 |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 13,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,382 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 4,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 18,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,547 |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 3,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 1,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 4,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 1,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 1,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,951 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,114 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,065 |
| 77 | Котельная пос Красково | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,450 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,874 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,324 |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,586 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,549 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,135 |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,706 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Отопление | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 8,383 | 1,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,106 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 1,088 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,462 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 9,471 | 1,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,568 |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,265 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,364 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,629 |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | Новая БМК в районе Коренского поля | Муниципалитет | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | Новая БМК, д. Машково | Муниципалитет | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,526 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,791 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,317 |
| 89 | Новая котельная "ЖК Томилино-Парк" | ООО "Самолет Энерго" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,570 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,492 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,062 |
| 90 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Муниципалитет | Отопление | 0,000 | 4,818 | 5,153 | 2,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 1,104 | 2,632 | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 1,123 | 1,148 | 0,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 7,045 | 8,933 | 3,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 91 | Новая газовая БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо" | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 27,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 30,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | ООО "Теплоэнерго" | Отопление | 0,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,308 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | Котельная Люберецкий район, г. о. Люберцы п/о-3 | АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,162 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,322 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе представлен в таблицах 2.5.1 – 2.5.3.

Таблица 2.5.1 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

| **№ п/п** | **Функциональное назначение территории** | **Прирост тепловой нагрузки в первом варианте пазвития, Гкал/час** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022-2026** | **2027-2031** | **2032-2036** | **2037-2043** |
| 1 | Многоэтажная, среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка | 8,591 | - | - | 1,306 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | - | - | - | 14,188 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона и специализированной общественной застройки | 116,423 | - | - | 122,559 |
| 4 | Зоны отдыха и иные рекреационные зоны | - | - | - | - |
| 5 | Производственные, коммунально-складские и зоны с/х предприятий | 18,813 | - | - | 175,955 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | - | - |
| **Итого** | | **143,827** | **0,000** | **0,000** | **314,008** |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе представлено в таблице 2.4.1.

## Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данные по объектам теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

## 

## Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Прогноз прироста теплопотребления перспективной застройкой за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлен в таблицах 2.8.1.

Таблица 2.8.1 - Прогноз прироста теплопотребления перспективной застройкой за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (для первого варианта развития)

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Теплоснабжающая организация** | **Тип теплопотребления** | **Прирост тепловой нагрузки в первом варианте развития, Гкал/час** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-2031** | **2032-2036** | **2037-2043** |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,326 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,111 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,437 |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,639 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,626 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,265 |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 1,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,560 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 1,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 11,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 5,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 16,804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 21,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 2,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 23,517 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,539 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,603 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 25,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 10,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 35,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 3,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 1,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 4,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 2,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 2,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | Отопление | 0,000 | 7,830 | 0,000 | 1,537 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 1,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 11,340 | 0,000 | 1,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перевод коетльной в режим ЦТП и подключение нагрузок на РТС "Жулебино" | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "ТермоТрон" | Отопление | 0,000 | 18,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,294 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 7,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,274 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 25,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,568 |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | ООО "Теплоэнергосервис" | Отопление | 0,000 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" | Отопление | 0,000 | 17,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 2,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 7,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 26,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | Отопление | 0,173 | 6,261 | 1,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,878 |
| Вентиляция | 0,102 | 0,000 | 0,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,047 | 1,388 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,321 | 7,649 | 2,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,982 |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | ПАО "Мосэнерго" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | ПАО "Мосэнерго" | Отопление | 0,000 | 8,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,725 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 4,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,043 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 13,284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,768 |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | ООО "Любэнергоснаб" | Отопление | 0,000 | 11,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,655 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 5,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,792 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 16,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,447 |
| 35 | Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,559 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,473 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,032 |
| 37 | Котельная п. Томилино, Рязанское шоссе, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,685 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,141 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,826 |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,092 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,222 |
| 43 | Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | Отопление | 4,697 | 4,701 | Закрытие котельной "Самолет-Томилино" и перевод абонентов на новую котельную "ЖК Томилино-Парк" | | | | | |
| Вентиляция | 1,163 | 1,242 |
| ГВС | 1,022 | 1,049 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 6,882 | 6,992 |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | ООО "Теплоэнерго" | Отопление | 0,000 | Ликвидация существующей котельной и перевод абонентов на новую автоматизированную водогрейную блочно-модульную котельную установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч. | | | | | | |
| Вентиляция | 0,000 |
| ГВС | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 |
| Общее | 0,000 |
| 47 | Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | Отопление | 0,000 | 26,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 2,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 5,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 34,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,580 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,547 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,127 |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перевод котельной в статус ЦТП с заменой тепломеханического оборудорвания. | | | | |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 65 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,614 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 68 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | ООО "Тснаб" | Отопление | 0,000 | 5,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 2,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 8,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 1,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 1,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,279 |
| 71 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 13,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,382 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 4,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 18,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,547 |
| 73 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 1,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 1,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,951 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,114 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,065 |
| 76 | Котельная пос Красково | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,450 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,874 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,324 |
| 77 | Котельная ул. 2-я Заводская | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,586 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,549 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,135 |
| 78 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,706 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | Отопление | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 80 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 8,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,422 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 1,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,012 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 9,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,434 |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 82 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,265 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,364 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,629 |
| 84 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | Новая БМК в районе Коренского поля | Муниципалитет | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,526 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,791 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,317 |
| 87 | Новая БМК, д. Машково | Муниципалитет | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,570 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,492 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,062 |
| 88 | Новая котельная "ЖК Томилино-Парк" | ООО "Самолет Энерго" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 5,587 | 3,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 2,731 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 1,870 | 1,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 10,188 | 5,524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 89 | Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский | Муниципалитет | Отопление | 0,000 | 27,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 30,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 3,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 2,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 5,807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 91 | Новая газовая БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо" | АО "Люберецкая теплосеть" | Отопление | 0,000 | 0,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,308 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1 | ООО "Теплоэнерго" | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,162 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,322 |
| 93 | Котельная Люберецкий район, г. о. Люберцы п/о-3 | АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технология (пар) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1 - значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Теплоснабжающая организация** | **Нагрузка на коллекторе, Гкал/час** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 46,483 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,693 |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,729 |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 15,367 |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 4,659 |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 24,158 |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,743 |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 107,530 |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 16,104 |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 16,482 |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 4,259 |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,439 |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,782 |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 4,541 |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,000 |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 5,058 |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 11,301 |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,000 |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | ООО "Самолет Энерго" | 92,074 |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | АО "Люберецкая теплосеть" | 11,143 |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,687 |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 7,445 |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 4,834 |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 6,686 |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,783 |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | ООО "Теплоэнергосервис" | 6,421 |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | ООО "ТВС" | 112,090 |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "ТермоТрон" | 5,926 |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | ООО "Теплоэнергосервис" | 3,044 |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | ООО "ТермоТрон" | 38,820 |
| 31 | ТЭЦ-22 | ПАО "Мосэнерго" | 2901,204 |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | ПАО "Мосэнерго" | 165,348 |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | ПАО "Мосэнерго" | 239,112 |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | ООО "Любэнергоснаб" | 90,558 |
| 35 | Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 4,429 |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | АО "Люберецкая теплосеть" | 20,158 |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,340 |
| 38 | Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,172 |
| 39 | Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а | АО "Люберецкая теплосеть" | 10,955 |
| 40 | Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,869 |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | АО "Люберецкая теплосеть" | 5,125 |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,283 |
| 43 | Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,658 |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | АО "Люберецкая теплосеть" | 12,963 |
| 45 | Котельная "Самолет-Томилино" | ООО "Самолет Энерго" | 33,000 |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | 1,404 |
| 47 | Котельная пгт Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | 0,080 |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | АО "МОЭГ" | 28,129 |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | АО "Люберецкая теплосеть" | 9,252 |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,345 |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,431 |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,091 |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,407 |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,548 |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,339 |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,565 |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,611 |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,356 |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,660 |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,166 |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,294 |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 20,050 |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,132 |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | 1,145 |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | АО "Люберецкая теплосеть" | 5,513 |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | 12,435 |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | АО "Люберецкая теплосеть" | 5,745 |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,548 |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,258 |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 | АО «Люберецкая теплосеть» (аренда) | 13,403 |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | АО "Люберецкая теплосеть" | 37,810 |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,057 |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,603 |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | АО "Люберецкая теплосеть" | 11,509 |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | АО "Люберецкая теплосеть" | 5,350 |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 3,299 |
| 77 | Котельная пос Красково | АО "Люберецкая теплосеть" | 0,691 |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | АО "Люберецкая теплосеть" | 18,044 |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | АО "Люберецкая теплосеть" | 13,634 |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | АО "Люберецкая теплосеть" (аренда) | 4,508 |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | 25,347 |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | АО "Люберецкая теплосеть" | 1,175 |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | АО "Люберецкая теплосеть" | 4,628 |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | АО "Люберецкая теплосеть" | 2,602 |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 4,852 |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ | 4,147 |
| 87 | Котельная Люберецкий район, г. о. Люберцы п/о-3 | АО «Люберецкая теплосеть» (Аренда) | 8,430 |
| **Итого** | | | **4306,047** |

## Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды

Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды представлены в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1 - Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды

| **№** | **Тепловой источник** | **Адрес** | **Фактический расход теплоносителя в отопительный период, куб.м/ч** | **Фактический расход теплоносителя в летний период, куб.м/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1 | 846,860 | 209,440 |
| 2 | Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1 | 66,792 | 0,000 |
| 3 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 | 140,864 | 12,808 |
| 4 | Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1 | 239,461 | 27,757 |
| 5 | Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1 | 175,729 | 10,305 |
| 6 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1 | 280,268 | 40,658 |
| 7 | Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2 | 27,838 | 27,838 |
| 8 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2 | 1250,557 | 370,837 |
| 9 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2 | 418,529 | 125,390 |
| 10 | Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1 | 465,429 | 193,066 |
| 11 | Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1 | 166,677 | 0,000 |
| 12 | Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1 | 57,548 | 0,000 |
| 13 | Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1 | 71,160 | 6,155 |
| 14 | Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1 | 176,465 | 30,230 |
| 15 | Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1 | 191,008 | 22,458 |
| 17 | Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1 | 302,000 | 69,754 |
| 18 | Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | г.Люберцы, ул. Барыкина, 13 | 1420,900 | 248,650 |
| 20 | Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112 | 310,203 | 56,912 |
| 21 | Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1 | 73,741 | 20,233 |
| 22 | Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1 | 277,606 | 20,636 |
| 23 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1 | 174,106 | 43,076 |
| 24 | Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1 | 254,666 | 32,877 |
| 25 | Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2 | 30,077 | 1,474 |
| 26 | Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В | г.Люберцы, 1-й Панковский проезд, дом 1В | 244,000 | 92,000 |
| 27 | Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6 | г.Люберцы, пр-т Гагарина, 6 | 1805,000 | 550,000 |
| 28 | Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2 | ООО "ТермоТрон" | 212,800 | 52,000 |
| 29 | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3 | г.Люберцы, ул. Урицкого, д. 3 | 120,000 | 26,800 |
| 30 | Котельная ООО "ТермоТрон" | г.Люберцы, ул.Юности, 13 корп.2 | 449,300 | 189,138 |
| 31 | ТЭЦ-22 | г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 5 | 44771,667 | 9048,333 |
| 32 | Котельная РТС "Некрасовка" | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, р-н Некрасовка, 2-я Вольская улица, д.17 к.2 стр.1 | 1913,750 | 472,500 |
| 33 | Котельная РТС "Жулебино" | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, р-н Выхино-Жулебино, Лермонтовский просп., д.147, стр.1 | 2767,500 | 675,000 |
| 34 | Котельная ООО «Любэнергоснаб» | г.Люберцы, пос. Калинина | 1495,500 | 299,167 |
| 35 | Котельная п Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | п Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1 | 163,675 | 42,529 |
| 36 | Котельная рп Томилино, п. Птицефабрика | рп.Томилино, п. Птицефабрика | 508,197 | 107,107 |
| 37 | Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1 | пгт Томилино, Рязанское шоссе, д.42/1 | 12,190 | 0,000 |
| 38 | Котельная пгт Томилино, ул.Пушкина, д.34 | пгт Томилино, ул.Пушкина, д.34 | 4,593 | 0,000 |
| 39 | Котельная пгт Томилино, ул.Пионерская, д.16а | пгт Томилино, ул.Пионерская, д.16а | 290,805 | 103,388 |
| 40 | Котельная пос Томилино, ул. Гоголя, у д.36 | п. Томилино, ул.Гоголя, у д.36 | 63,330 | 13,007 |
| 41 | Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а | рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9а | 190,493 | 47,852 |
| 42 | Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | п. Томилино, ул.Гаршина, д.8 | 43,154 | 0,091 |
| 43 | Котельная п. Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | п. Томилино, ул.Лермонтова, д.6 | 21,985 | 0,000 |
| 44 | Котельная рп Томилино, ул.Гоголя | рп Томилино, ул.Гоголя, д.20 | 329,757 | 7,909 |
| 45 | Котельная «Самолет Энерго» | пгт Томилино | 509,257 | 81,687 |
| 46 | Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1 | Аренда АО "Люберецкая теплосеть" | 37,371 | 4,857 |
| 47 | Котельная пгт Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11 | 3,160 | 0,000 |
| 48 | Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино» | пгт Томилино, мкр. Птицефабрика | 587,613 | 6,552 |
| 49 | Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11 | 331,470 | 82,001 |
| 50 | Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2 | 13,815 | 4,367 |
| 51 | Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1 | пос Малаховка, ул. Калинина, д.29 | 89,429 | 24,398 |
| 52 | Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20 | 3,301 | 0,343 |
| 53 | Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1 | 16,000 | 2,569 |
| 54 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30 | 46,267 | 5,830 |
| 55 | Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а | 13,085 | 3,198 |
| 56 | Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1 | 20,752 | 2,321 |
| 57 | Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1 | 19,980 | 4,762 |
| 58 | Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1 | 12,804 | 2,177 |
| 59 | Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1 | 25,566 | 0,000 |
| 60 | Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а | рп Малаховка, пст Электропосёлок, д.11а | 77,501 | 9,540 |
| 61 | Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1 | 11,482 | 0,000 |
| 62 | Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1 | 559,429 | 126,290 |
| 63 | Котельная п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | п. Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12 | 5,137 | 0,000 |
| 64 | Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская | р.п. Малаховка, ул. Пионерская | 24,222 | 7,556 |
| 65 | Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье» | АО "Люберецкая теплосеть" | 150,000 | 42,771 |
| 66 | Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40 | ПАО "Малаховский экспериментальный завод" | 486,800 | 72,400 |
| 67 | Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5 | 219,254 | 72,957 |
| 68 | Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1 | 59,285 | 0,000 |
| 69 | Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | 93,089 | 24,247 |
| 70 | Котельная рп Октябрьский, ул. Красное знамя, стр. 4 | рп Октябрьский, ул. Красное знамя, стр. 4 | 380,763 | 0,000 |
| 71 | Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | 603,463 | 125,968 |
| 72 | Котельная п. Жилино-1, строение №128В | п. Жилино-1, строение №128В | 2,280 | 0,114 |
| 73 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | дп Красково, ул. Карла Маркса, дом 117, строение 20 | 57,849 | 3,642 |
| 74 | Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15 | пос Красково, ул. Лорха, д.15 | 411,405 | 130,793 |
| 75 | Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1 | 182,609 | 44,903 |
| 76 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2 | 121,624 | 14,697 |
| 77 | Котельная пос Красково | пос Красково | 25,661 | 0,000 |
| 78 | Котельная ул. 2-я Заводская | ул. 2-я Заводская | 693,840 | 259,669 |
| 79 | Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 | 503,760 | 108,560 |
| 80 | Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а | 165,735 | 25,669 |
| 81 | Котельная гп Красково, д. Марусино | гп Красково, д. Марусино | 676,258 | 174,595 |
| 82 | Котельная гп Красково, д. Марусино | гп Красково, д. Марусино | 45,600 | 6,000 |
| 83 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3 | 177,720 | 23,360 |
| 84 | Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2 | 99,920 | 12,840 |
| 85 | Котельная Красково Железнодорожная | г.о. Люберцы, г.п. Красково | 99,841 | 29,952 |
| 86 | Котельная Красково Железнодорожная | г.о. Люберцы, г.п. Красково | 85,333 | 25,600 |
| 87 | Котельная Люберецкий район, г. о. Люберцы п/о-3 | г. о. Люберцы п/о-3 | 280,268 | 0,000 |